# Phụ lục BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

(Kèm theo Quyết định số 808/Q4-SH ngày 15/7/20245 của Viện Sinh học)

| TT | Tên các máy móc, thiết bị chuyên dùng | Đon vị tính | Số Iưong | Chủng loại (Tiêu chuẩn kỹ thuật) | đích sử dụng Mục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tủ hút hóa chất | Chiếc | 10 | 01 Thân tủ chính; 01 bộ động cơ và quạt hút; 01 bộ chân tủ với các thiết bị xa; tốc độ hút 100-500 lít/giờ ống | Hút hóa chất độc hại sử dụng cho sinh học phân tử |
| 2 | Box nuôi cấy cấp II | Chiếc | 52 | thô: loại bỏ thô các chất bẩn, bụi từ môi trường khí bên ngoài. ~Lọc tinh: vật liệu HEPA. Chủng loại: HI4. Hiệu suất lọc 99,995% tại cấp hạt 0.3 um. Đèn UV diệt khuẩn Đèn 1 có chức diệt khuẩn; diệt khuẩn dòng khí 100% thời gian: Đèn 2 có chức diệt khuẩn buồng thao tác Đèn UV, Đức. Tuôi thọ: 5000 7000 giờ (tùy theo mức độ sử dụng). Đèn LED chiếu sáng trong trình làm việc: > 75OLux. không Lọc năng năng quá | Nuôi cấy vi sinh, biến nạp tế bào dòng hóa vào vector tách dòng |
| 3 | Tủ CO2 | Chiếc | 18 | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ và biến động: TẠI +5 +50,+ 0,1 C; Độ đồng CO2: 0 20, 40.15%; Mức độ ẩm & Biến động: 95,45 %RH; Cảm biến nhiệt độ: Điện trở nhiệt; Cảm biến CO2: Hồng ngoại kép động | Nuôi tế nuôi vi sinh vật yếm khí bào, |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 37 | Nhiệt độ sấy: 10 300 độ € Sai số: +l độ C điện: 220 V - SOHz tích 1m3, Nhiệt độ từ 0-1200C, thể tích từ 50-150 lít, Nguồn Dung | Sấy mẫu và dụng cụ sau hấp; Khử trùng khô dụng cụ tinh thuỷ |
| 5 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 21 | Bung tích bể: 55 lít Bộ điều khiển: PID Cài đặt thời gian trễ ON / OFF. (từ phút đến 99 giờ 59 phút) Độ ổn định: 0.2+ C Công suất 220v | Tách chiết mẫu, Giữ mẫu ở nhiệt độ nhất định, Ổn định nhiệt độ trong môi nước trường |
|  | Lò vi sóng | Chiếc | 8 | suất hoạt 800 Kích thước lò: Chiều dài 44.2 cm, Chiều 32.7 cm; Chiều cao 25.5 cm: Kích thước khoang của lò: Chiều dài 26.8 cm; Chiều rộng 29.5 cm; Chiều cao 17 cm: Trọng lượng: 11.4 kg. động: Công rộng | Làm nóng môi trường thạch |

|  | Nồi hấp khử trùng | Cái | 18 | Nhiệt độ vận hành chính từ: 121 C - 135 C Hiển thị nhiệt độ: 0.1 C Áp suất vận hành: 0- 2 Kglcm2 Cài đặt thời gian: 00-99h59m Bộ điều khiển PID vi xử lý kỹ thuật số Dễ sử với chức tự điều chỉnh Thiết kế an toàn kép cho phép cắt điện của gia nhiệt khi nhiệt độ trong Nồi hấp cao hon mức nhiệt độ cài đặt Kích thước trong nồi hấp: dk 400 x 850 mm Kích thước ngoài nồi hấp: 600 x 675 x 1250 mm Thể tích làm việc: Lít Vật liệu trong nồi hấp: SUS304 sắt SS#41 được phủ sơn tĩnh điện Số tiêu chuẩn: 2 cái (giỏ làm thép SUS304) suất gia nhiệt 4 kW Nguôn điện 220V 5OHz. dụng năng động nguồn tăng lòng bằng giỏ bằng Công nóng: | Khử trùng mẫu và cụ thí nghiệm, Tiệt trùng cụ thí với thê tích khác nhau dụng dụng nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Cân phân tích | Chiếc | 31 | Trọng Iượng tối thiểu 7 mg, Có thể cân từ 0,0001g- 250gr, sai số 0,000001g, Khối mẫu Iớn nhất: 90 g Iượng | Cân hóa chất và mẫu, sử dụng thôi san phẩm gel |
|  | Máy ly tâm | Chiếc | 97 | Máy ly tâm lạnh 4oC. Dung tích làm việc 6-24 ly tâm, tốc độ ly tâm 10.000 v/p ống | Trong trình tách chiết, tinh sạch mẫu quá |
| 10 | Máy ly tâm tốc độ thấp | Chiếc | 3 | 2130 g Iượng: | Ly tâm hông câu |
| 11 |  | Chiếc |  | Kích thước bên (W D * H) mm: 673 676 * 1860. Dung tích 328L. _ Loại hình BDF-40V328: Theo chiều dọc. Hệ điều khiển: Điều khiển bộ vi xử lý & Màn hình LCD ngoài thống | Tủ bão mẫu quan |

| 12 | Tủ -80PC đến -86 C | Chiếc | Kích thước bên ngoài (W*D* H)mm 700*700*1580. Kích thước bên trong (W*D*H)mm 460*455*800 Dung tích của tủ lạnh âm sâu 80 độ: I58L. Kiêu Thẳng đứng. Dải nhiệt độ 40 C~-86 C Nhiệt độ chính xác 0,1 C. Hệ điều khiển Điều khiển vi xử lý, màn hình kỹ thuật số LED. Báo động âm thanh và hình anh báo lỗi cảm biến; cảnh báo lỗi bộ điều nhiệt; cảnh báo mất điện; cảnh báo mở cửa, cảnh báo nhiệt độ môi trường; cảnh báo bình ngưng; cảnh báo kiểm tra bộ lọc, cảnh báo điện áp bất thường, cảnh báo pin yếu: (BDF-86V58). Nhiệt độ cao và thấp; lỗi cảm biến (BDF-86V108 BDF-86V160) Phưong pháp báo Âm thanh bíp và đèn nhấp nháy . Loại làm lạnh Tối ưu hóa hệ làm lạnh tự động nối 22 Chất làm lạnh R404a và R23 . Máy nén của tủ âm 80 độ: bộ. Dàn ngưng & Dàn hơi Làm bằng đồng. Độ dày lớp bọt cách nhiệt 120m/. Vật liệu bên trong Thép gỉ 304. Vật liệu bên Thép tấm phun. Cửa Cửa có khóa. Bánh xe di chuyển 4 bánh. Buồng có cửa bên trong 3. Giá đỡ 2 cái. Cổng kiểm tra suất BDF-86V160 Biobase: 650w. Nguổn cấp ACI10V/220V+10%,50/6OHz. Kích thước gói (W#D*H) mm : 800*780*1750 Tổng trọng Iượng : 155kg. dáng thống bằng hỏng dộng tầng thống bay không ngoài Công hàng | Tủ bao virus, cất các mẫu virus đã qua cấy trên tế bào quản |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | Chiếc | 30 | Kích thước bên ngoài (W x D x H) 770 x 830 x 1955 mm Kích thước bên trong (W x Dx H) 650 x 700 x 1520 mm Thể tích 690 Iít Khối tịnh 152 kg Sức chứa (Giá nhôm Hộp 2 ") 384 (hộp 2 Hiệu suất làm mát -30 % Phạm vi kiểm soát nhiệt độ -20 đến -30 ' C Bộ điều khiển Bộ vi xử lý, bộ nhớ hoi Cảm biến nhiệt độ Thermistor Hệ lạnh Trực tiếp Máy nén 400 watt Môi chất lạnh HFC Vật liệu cách nhiệt Độ dày cách nhiệt 60 mm Vật liệu bên son Vật liệu nội thất Thép son Cửa ngoài Nắp Khóa cửa ngoài Y Những cái kệ 4 Tối đa Tải Mỗi kệ 50 kg Tối đa tải 200 kg Cổng cập 1 Vị trí cập Trái Đường kính cập 30 Mất điện VBR Nhiệt độ cao VBR Nhiệt độ thấp VBR cách mở VB Nguổn cấp 230 V Tính thường xuyên 50 Hz Mức độ ồn 42 dB [A] Iượng không bay thống xuống ngoài Thép Tổng truy công truy công truy Bằng | Tủ bảo quản mẫu sản phẩm PCR, các mồi sử chay PCR dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | Tủ lạnh | Chiếc | 66 | Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh tích không bổ Dung tích đá: 107 Iít Dung tích ngăn lạnh: 253 Iít Dung tích ngăn chuyển đổi: có Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép gỉ Chất liệu ngăn lạnh: Kính chịu lực Chất liệu dẫn gas, dàn lạnh: dẫn gas Đồng và Sắt Lá tản nhiệt Nhôm Năm ra mắt: 2023 Sản xuất tại: Thái Lan Mức tiêu thụ điện suất tiêu thụ bố theo TCVN: 0.93 kWIngày Công nghệ tiết kiệm điện: J-tech Inverter Chế độ Eco Công nghệ bảo và làm lanh Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh nhanh Công nghệ bảo quản thực phẩm: Ngăn rau giữ ẩm Ngăn trữ tưoi thực Extra Cool Plus -2 C nghệ kháng khuẩn; khử mùi: Plasmacluster Ion Tiện ích: Chế độ cấp đông nhanh Hộp đá xoay tin lẳp đặt Kích thước tủ lạnh: Cao 179.5 cn Rộng 65 cm Sâu 66.5 cm 56 kg tổng: Hãng công Dung ngăn Không không khay bằng ống Ống Công công quản quả sống phẩm Công Thông ~Nặng | Tủ bảo quản hóa chất; giữ mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Máy PCR | Chiếc | 50 | Thiết bị khuếch đại ADN | Nhân gen |

| 16 | Điện di ngang | Bộ | 20 | Bộ phận điện di: Kích thước (RxCxD): 183 x 59 x 162 mm Vật liệu: nhựa hợp PPHOX Dung tích: 410 440 mL (bao gồm và đổ gel) Sức chứa mẫu: Iên đến 104 mẫu (26x4), tương thích với micropipette đa kênh Nắp an toàn Kích thước (RxCxD): 197 x 38 x 179 mm Hệ thống khóa an toàn: nếu có nắp, nguồn sẽ được mở Nguồn cấp Kích thước (RxCxD): 75 x 62 x 170 mm Khối Iượng: 410 g Điện thế đầu vào: AC 100~240V,50/60 Hz Điện thế đầu ra: 135V 25V 70V 35V 18V Kiểm soát suất và điện thế đỉnh ở 140V ổn định Cài đặt thời gian: 0 99 phút hoặc chế độ liên tục (có hỗ trợ tắt tạm thời) Chức nhớ: tự động Iưu trữ (giá trị điện thế V & thời gian T sau cùng) Khay đổ gel Số Iượng: 02 nhỏ (S) và 01 Kích thước nhỏ (RxCxD): 130 x 16.5 x 59.5 mm Kích thước lớn (RxCxD): 130 x 24 x 122 mm Làm vật liệu có khả chịu nhiệt lên đến IOOC Lược tải mẫu chọn lược có số giếng: 13 giếng (khoảng cách 9mm) 26 giếng (khoảng cách 4.5mm) Số 4 (hỗ trợ tạo 13 hoặc 26 giếng) Làm vật liệu có khả Giá đỡ khuôn đổ gel Dung cho 02 nhỏ và 01 gel lớn Kích thước (RxCxD): 149 x 20 x 128 mm Làm tổng gel khay tổng không không tổng công năng ghi khay khay khay khay năng Lựa Iượng: năng khay gel khay | Kiểm tra san phẩm PCR trên thạch agarose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Máy soi gel | Bộ | 10 | Nguồn đèn UV 4 x 8 Watt Bước 302 nm Kiểm soát cường độ Thấp (50%) hoặc Cao (100%) Xem bề mặt 16x / 9cm Kích thước 6,5 x 32,5 x 14 cm Điện áp :230V, 50-6OHz sáng Bóng sóng | Soi và phát hiện sản phẩm PCR |

| 18 | Máy lắc ổn nhiệt | Chiếc | 27 | Thể tích: 270 Lít; Nhiệt độ làm việc: nhiệt độ môi trường + 59C tới 80 C; Độ biến thiên nhiệt độ: 4 0.5 C; Dao nhiệt độ: + 0.1 C; Tốc độ lắc: 30 đến 500 vòngphút; Đường kính Iắc: 25,4 mm; Kích thước khay Iắc: 755 x 520 mm; Kích thước trong: 894 x 634 x 480 mm; Kích thước thê 1128 x 854 x 1035 mm; Khối 277 kg; Nguồn cấp 230V, 50/60Hz, 4A động tổng Iượng | Lắc nuôi vi khuẩn Ecoli biến trong quá trình nạp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Bộ pipet | Bộ | 135 | đơn kênh, đa kênh và các thể tích hút khác nhau; IOul, IOOul; 1OOOul | Thao tác trong sinh học phân tử: tách chiết mẫu, thực hiện phản PCR, ứng |
| 20 | Máy khuấy từ | Chiếc |  | Đường kính bề mặt gia nhiệt: 155 mm Khả nước và bụi: IP42 Cài đặt tốc độ khuấy: lên tới 1500 Jphút Cài đặt nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng đến 3700C. Thể tích khuấy đối với nước (H2O): 15 lít kháng năng vòng | Pha hóa chất |
| 21 | Kính hiển vi soi ngược tích hợp camera | Cái | 20 | Loại soi ngược, vật liệu chế tạo nhôm đúc Đầu quan sát: + Loại 3 truyền quang 3 mắt (kiểu Siedentopf) + Tỷ lệ chia tia sáng: 100/0 tới 50/50 + Độ nghiêng đầu quan sát: 450 +Khoảng cách liên tử: 50-75mm + Điều chỉnh bù Đi ốp bên mắt trái + Đường kính trong của Iắp thị kính: 30mm bằng dường đồng ống | tế Soi bào vi sinh vật, Sử nuôi trong nghiên cứu cấy trứnglphôi in vitro dụng |
| 22 | Máy Vortex | Cái | 30 | Vật liệu chế tạo: hợp kim kẽm và nghệ polyme Hệ chống trưọt Đường kính lắc: 4.5 mm Cài đặt tốc độ: Điều khiển tốc độ: điện tử Tốc độ Iắc: lên tới 3000 vòngphút - Dạng hoạt động: liên tục hoặc cảm biến ngoại IR thống công analog | Đảo trộn các hỗn hợp trong thí nghiệm sinh học phân tử cây và chỉnh sửa chuyên gen gen |
| 23 | Máy lọc nước | Cái | 14 | 125 mm (R) x 110 mm (S) x 75 mm (C) Trọng Iượng Khoảng 310 g (khoảng 450 g khi đầy nước) Nhiệt độ nước khi sử dụng thiết bị chính Nước lọc: Dưới 35 C (nước chưa lọc/ nước vòi sen Dưới 80 C) Áp suất nước tối thiểu có thể sử dụng 70 kPa Lượng nước ngấm 1,8 L/phút [Ở mức áp suất nước 100 kPa] Lõi lọc được Iắp vào máy Công suất lọc dộng dòng | Cất nước 1 lần |
| 24 | Máy hút bụi Electrolux | Cái |  | Máy hút bụi có kiểu dáng cầm tay hiện đại, gọn nhẹ Công suất hút lên đến 8OOW loại bỏ bụi bẩn hiệu Công nghệ hút Iốc xoáy Cyclonic cho lực hút mạnh mẽ Bộ lọc bụi HEPA 13 có thể lọc bụi mịn trong không khí Hộp chứa bụi Iớn 1.51, dây điện dài vệ sinh khắp cả nhà quả sạch | Vệ sinh thiết bị |
| 25 | Máy bơm chân không | Chiếc | 2 | Lưu lượng 0.43 8 m3/h Áp suất chân max 33 mbar Công suất 0.81 _ 15 kw không | Phục vụ máy đông khô |

| 26 | Máy đo pH | Cái | 13 | Đo dải pH 1-12, Nguồn: 220v-5Ohz | Xác định pH trong mẫu thí nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Máy đọc Elisa | Chiếc | 16 | Có dải bước rộng (200 nm-IOOOnm) Đo được ánh huỳnh quang, luminescent, cheminescent; Đọc đĩa 6-96 giếng Có hệ thống máy tính kết nối để phân tích và xuất dữ liệu sóng sáng | Đo Elisa phan ứng |
| 28 | Máy khô | Chiếc |  | suất ngưng tụ > 12kg/24h; Nhiệt độ ngưng tụ thấp nhất: -105 C; suất ngưng tụ tối đa: giới áp suất nước: 2-6/6 bar; thời gian chân không đến 0,1 mbar: Typ: < 15min; khối lượng: 250kg. 5 Iít mẫu; lạnh -55 OC Công Công không hạn; | Đông khô mẫu thí nghiệm để bảo quản |
| 29 | Máy làm khô mẫu nhanh MiVacDNA | Chiếc |  | Kích thước, mm: X sâu X cao: 480 x 594 x 300 Tốc độ quay rotor; Max: 1130 rpm Max g-force: 250 Kết nối chân không: 12.7 mm Khối Iượng: 35 kg Dải nhiệt: 30 80 C , khoảng gia 1 C Độ ồn của hệ cô mẫu: < 70 dB(A), ở khoảng cách 17 rộng | Làm khô DNA; protein |
| 30 | Máy sắc ký FPLC | Chiếc |  | Loại đầu dò: Khối lần MS Chế độ ion hóa: ESI (dương và âm) Khoảng khối: 50 800 m/z Độ phân giải khối m/x 0.7 (FWWHM) Độ chính xác khối m/z +/- 0.3 (toàn dải) phổ | tinh sạch protein |
| 31 | Máy đo OD | Chiếc | 22 | Kích thước 130 mm x 523 mm x 123 mm (width x depth x height). Trọng Iượng thiết bị 18 kg (40 Ib), Diện tích lọc: 50 cm2; Diện tích đặt thiết bị: 21.6 x 27.9 cm (8.5 x 11 in.); Chiều cao thiết bị: 45.7 cm (18 Khối Iượng: 5.9 kg; Áp suất đầu vào tối đa: 4.2 bar (60 psig); Áp suất đầu ra tối da: 5.86 Bar (85 psig), Máy do nồng độ mẫu protein/ ADN , Bước 190- 800 nm in); sóng | Đo OD cua dịch nuôi vsv |
| 32 | Máy Real time PCR | Chiếc |  | Sample Capacity: 32*0.2ml(4x8well, dual block) Fluorescent channels: 4 Constant current control circuit Complete quantitative analysis and printing report Superior performance and stable detection results | Phát hiện và chẩn đoán các tác nhân gây bệnh |

| 33 | Hệ thống lọc tiếp tuyến | Chiếc |  | Các bộ phận thép không gỉ cấp nghiệp; được nhận cGMP . Bình có lớp bảo vệ trong suốt với cánh khuấy . Dạng để bàn với kích thước nhỏ_ Thê tích nhỏ ( 7Oml). Có thể sử dụng loại bộ lọc Hollow Fiber hoặc Cassette (mô-dun) Giao diện Tối ưu hóa (kiểm soát quy trình tự Bơm điều khiển Iưu suất. áp Cảm biến: Độ dẫn điện, Nhiệt độ, UV 280, Cảm biến lực. Tính năng an toàn; Báo áp suất và cảm biến mức. Đẩu dò kỹ thuật số_ giao tiếp với hệ SCADA. cập và điều khiển từ xa qua Phần mềm Leondardo. Solaris cung cấp khả mở trên các nên (để thí điểm, nghiệp) bằng công chúng phút. tăng động). Iượng động thống . Truy thông bàn, công nẳng rộng tảng | tinh sạch virus, Lọc phân loại dịch nuôi cấy tế bào; dịch lên men |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Máy siêu ly tâm lạnh tốc độ cao falon 50 ống | Chiếc |  | Dung tích tối da: 8 x thủy tinh đáy tròn 15 ml hoặc 4 x Falcon 15 ml (4 Falcon 50m] và/hoặc 4 x Falcon 15ml) Tốc độ li tâm: tối đa 6,800 vòngphút điều chỉnh tốc độ: 200 6800 vòngphút, bước tăng 10 vòngphút. Lực li tâm: tối đa 4445xg ông ông ống ống Thang | Tinh sạch virus, sản xuất và |
| 35 | Máy do nanodrop | Chiếc | 10 | Dung tích mẫu: 1-5 ul Độ nhạy dsDNA: pl Thời gian đo: <5s Độ dài quang học: 0,2mm và mm (lựa chọn tự động) Bước 220-750 nm sáng: Xenon Flashlamp Độ phân giải bước 3nm Độ chính xác bước <Inm Độ chính xác đo: <1% tại 1.0 OD/35Onm Phạm vi đo: 0.02 75 OD (độ hấp thụ tương đương 10 mm) Nguồn điện: Đẩu vào: 240V AC Đầu ra: 12V Min: 2.5A DC Trọng Iượng: 2.25 kg Kích thước: 27.5 x 16. 13.5 cm 2ng truyền dường sóng: Nguồn sóng: sóng: 5 x | Kiểm tra hàm ADN, ARN và một số xét nghiệm khác Iượng |

| 36 | nuôi cấy mô tế bào thực vật (GENZOOO TC) Buồng | Cái | 2 | Connectivity 1/4" Quick Connect Flow 0.52 gallons hour (2 Liter hour) fied water Pressure Max. 115 psi (7.9 bar), Min. - 5 Filtration < 0.00008 inch (2 microns) Resistance 0.01 to 0.02 Megaohm-cm (MS-cm) Conductivity 2.0 to 0.2 uS puri psi | Dùng trong nuôi cấy mô và chuyển gen thực vật. Tạo điều kiện tối ưu về anh nhiệt độ. cho các thí nghiệm chuyển gen và chỉnh sửa gen sáng; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | sinh thưởng (Darwin Chambers Company Double Door Plant Growth Chamber 3 Tiers) Buồng | Cái | 2 | x208cm H 150-2000 umol/m2Is | Nuôi các loại cây trong điều kiện thích bô sung đầy đủ nhiệt độ, ánh độ ẩm tối ưu cho sự phát triển của loài cây. trong thích nghi các cây chuyên gen và chỉnh sửa gen. trông trông hợp sáng; từng Dùng |
| 38 | Máy chụp ảnh protein/ điện di gel/ | Hệ thống | 8 | Chụp ảnh acid nucleic; gel protein; western blot với độ phân giãi cao gel | Chụp ảnh gel acid nucleic, protein; western blot với độ phân giải cao gel |
| 39 | Máy đọc đĩa | Hệ thống |  | Nguồn Đèn Flash Xenon Dải bước 200-1000 nm Độ lặp lại bước sóng (nm): + 0,2 Độ chính xác bước (nm): + 2 Phạm vi hấp thụ: 0-4.0 Abs thông: 2 nm Độ Máy dò: 2 Máy dò quang điện Silicon Độ chính xác trắc quang (450nm): + 1% (0-2.0 Abs) Độ chính xác trắc quang (450nm): CV<O,5% Độ ổn định cơ bản: + 0,005 Abs giờ. ở 450 nm Phạm vi gia nhiệt: RT + 5 Cđến 45 Giao diện tín hiệu: Cổng USB sáng: sóng: sóng Băng tuyến | Cho phép đọc đĩa 96 giếng với các bước khác nhau phù trong nghiên cứu sinh học phân tử, hoá sinh trên các đối tượng thực vật sóng hợp |
| 40 | Kính hiển vi | Hệ thống | 8 | Đầu quan sát 2 mắt nghiêng 300, khoảng cách đồng tử 48 75 m/1 = 4 vật kính tiêu sắc 4X/O,10 ; IOX/O,25 S40X/0,65 SIOOX/1,25 khi dầu soi Phóng trường rộng ống dùng | Kính hiên vi với độ phóng đại lớn kết hợp với máy ảnh có khả năng chụp ảnh các mẫu mô thực vật có kích thước hiển vi như các mẫu có mầu huỳnh quang GFP . Quan sát các mẫu vật ở các độ phóng đại khác nhau cũng |

| 41 | Kính hiển vi soi nổi có kết hợp đọc mang loc fluorescent cho GFP , DAPI; DsREd | Hệ thống |  | Đầu kính: kính thái học, xoay 360 trên tất cả các chân đế và có thể nghiêng tự do từ 0 đên 35 Khoảng cách: Có thể điều chỉnh từ 55 đến 80 mm. Điều chỉnh dioptric SZP-8e OPTIKA: Trên cả hai thị kính. Thị kính: WFIOx 23 mm, điểm mắt cao. Thân máy thu phóng SZP-8e: Thu phóng tiêu sắc 0,8x. 6,4x (hệ số thu phóng 8: 1) Vật kính: Plan Achromatic Ix Khoảng cách làm việc: 80 mm Hệ quang học: Galilean (Song song, vô cực hiệu chỉnh) Óng công thống | nổi để sử cho các mẫu vật có phát huỳnh quang, có độ phóng đại cao nhằm sát các câu trúc quan mô. Quan thực vật soi dùng dung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Hệ thống NIR (Quang cận hồng ngoại) phổ | Hệ thống |  | Dải bước NIR: 900 1700 nm Độ phân giải NIR: 7.0 nm Dải bước VIS: 400 900 nm Độ phân giải VIS: 10 nm Thời gian đo: 15 giây (người cấu hình) Cấp bào vệ: IP69 Năng lượng tiêu thụ: 60 W Khối lượng: 23 Kg Kích thước: (W x D x H) 260 x 435 x 500 mm sóng sóng dùng | Dùng để phân tích hàm Iượng các thành của các loai mẫu thực vật phần |
| 43 | Hệ màng thống chuyển | Hệ thống |  | Maximum gel size (W x L) 10 x 7.5 cm; Buffer requirement, 450 ml, Gel capacity 2 Mini-PROTEAN precast or handcast gels, or 2 Ready Gel@ precast gels Recommended power supply PowerPacTM HC (PowerPac Basic is a suitable | Sử dụng trong nghiên cứu sinh học phân tử cây chuyển gen và chỉnh sửa gen |
| 44 | Hệ thống điện di protein | Hệ thống | 18 | Model: Mini-PROTEAN@ Tetra Vertical Electrophoresis Cell, 4-gel, for 1.0 mm thick handcast gels | Sử dụng trong nghiên cứu sinh học tử cây chuyển gen và chỉnh sửa gen, Tiến hành các thí nghiệm protein analysis; western blot trên cây chuyển gen và chỉnh sửa gen, Kiêm tra, tách, tinh sạch protein phân phân |

| 45 | Tủ thao tác PCR | Cái |  | Kích thước (DxRxC) 1000 x 742 x 1200 mm Kích thước trong (DxRxC) 935 x 590 x 620 mm suất ~180W Cường độ 2 750 lux Đèn UV 2 40 uw/cm? Giao diện điều khiển Màn hình LED, phím cơ Kết cấu INOX 304 + Sắt sơn tĩnh điện lọc Lọc HEPA HI3 kép lọc 99,99% đối với các hạt có kích thước 0.3 micro Nguồn điện 220V, SOHz Phụ kiện đi kèm Chân tủ ngoài Công sáng Màng | Sử dụng trong nghiên cứu sinh học tử phân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Hệ thống Iên men | Hệ thống | 22 | Nhiệt độ Iên men 15-55 C, Nhiệt độ khi khử 121 C Cung cấp khí 0,1- 3vvm; cánh khuấy kiểu tuốc bin Môi trường làm việc: 15-409C, Điện thế nguồn vào:ACIOO 240V,50/6OHz trùng | Nuôi, nhân giống, thu nhân sản phẩm từ các vi sinh vật chủng |
| 47 | Máy điện di gel biến tính | Cái |  |  | Điện di DNA biển tính |
| 48 | Máy siêu âm | Cái |  | Kích thước (R X S X C mm R7IO x S675 x CI070 mm Kích thước trong (R XS X C mm) R620 x S565 x C580 mm Kích thước ngoài bao chân tủ (R XS X C mm) R7IO x S675 x C1970 m/72 Tốc độ khí 0.3 n/s độ ánh >750 lux Độ ồn <65 (dB) Nguổn điện 220 VISO Hz ngoài gổm dòng Cường sáng | Sử dụng trong phá mẫu |
| 49 | Máy ủ Iắc vi thể khay | Chiếc |  | Model: DTS-2 sản xuất: Elmi Nước sản xuất: Latvia Quỹ đạo Iắc: 2 mm -Kiểu lắc: Orbital (tròn) - Khoảng nhiệt độ: từ nhiệt độ phòng biến thiên gian: đặt liên tục hoặc đặt từ Iphút tới 6000 phút. Hãng | Ủ mẫu |
| 50 | Máy cô quay Buchi | Bộ |  | Kích thước (W x Hx D): 400 x 615 x 320 mm Khối Iượng: 13 - 13,5 kg. điện: 100-240VAC. 50/60Hz Điện tiêu thụ: IOOW Cấp độ bảo vệ: IP21 Khả điều chỉnh góc nghiêng bộ ngưng tụ: 0 280 rpm Thụy Nguồn năng năng | Cô đặc mẫu |
| 51 | Máy xung điện | Chiếc |  | Màn hình cảm (độ phân giải 800x480 pixels) cho phép thao tác dễ Khoảng tạo xung: 1-100 ms suất đầu ra: 0.5-2.5kV Thời gian chuyển: tối đa 8s Nguồn điện sử 100-240VAC, 50-6OHz Kích thước máy (WxLxH): 9.2x11.8*8.66 inch Trọng máy: ứng dàng Công dụng: Iượng | Biến nạp tế bào; đưa vật liệu di truyền ngoại lai vào các tế bào cách sử dụng điện; Kỹ thuật này dựa trên nguyên tẳc xung điện tác động Iên màng tế bào, làm đổi cấu trúc màng tế bào; tạo ra các lỗ tạm thời trên màng tế trưòng dùng thay |

|  |  |  |  | bào đê tạo điêu kiện cho vật liệu di truyền đi qua. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Cột cut off 10, 30, 50 kDA | Bộ | Cao 735 cm, kích thước 1ỗ Tọc 2.84 cm2 và kích thước lọc 30 kDa NMWCO | Cô đặc protein |
| 53 | Cột cut off 0,25- 0,4 um | Bộ | kích thước lỗ lọc, 2.84 cm2 và kích thước lọc 0,25- 0,4 um | Lọc sinh khối tế bào |
| 54 | Máy quang Tưỡng sắc tròn (Circular Dichroism phô | Bộ | Các quang lưỡng sắc tròn được phát hiện bởi chức khóa DSP phù với thuật toán VCD và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu được cải thiện kê. phổ năng dáng hợp | Xác định cấu trúc đại phân tử (xoắn; gấp của protein; AND) |
| 55 | Kính hiên vi điện tử SEM (Scanning Electron Microscopy) quét | Bộ | Tạo hình ảnh có độ phóng đại Iớn (hàng chục nghìn; phân giải cao (nm) hàng | Chụp ảnh mẫu |
| 56 | Máy flow | Chiếc | Cấu hình laser: Các chùm tia được phân tách gian với các điểm hình elip 10 x 80 pm, Tốc độ dòng mẫu: 5-120 L / phút, Tốc độ chảy vỏ bọc: 6,5 mL phút không dòng | Máy đếm tế bào dòng chảy |
| 57 | Kính hiển vi huỳnh quang | Chiếc | Cho phép quan sát các thuộc tính của mẫu sinh học sau khi chúng được nhuộm với chất phát huỳnh quang, quan sát thuộc tính sinh hóa, sinh học của tế bào sống | Dùng để quan sát; soi mẫu |
| 58 | Máy Western blot | Chiếc | Model: BlueVerticalTM PriME Catno:BV104 Xuất xứ: Serva-Đức | Dùng để Western blot chạy |
| 59 | Cân kỹ thuật 10-2g | Cái | Khả cân: 1200g Độ đọc: 0.01g Độ lập lại: 0.01g Độ tuyến tính: Đĩa cân: 186x186mm Thời gian phản hồi: 1.5s Khối lượng tịnh: 5.6kg năng | Cân mẫu nghiên cứu |

| 60 | Hệ sắc ký cao ápl điều chế thống | Cái | Hệ sắc ký điều chế hoạt động dựa trên nguỵên lý của sắc ký hiệu cao Trong đó, các chất được tách ra khỏi hỗn dựa trên sự phân bố khác nhau của chúng giữa hai pha trộn lẫn, trong đó pha động là một chất chảy qua pha tĩnh chứa trong cột. Thiết bị bao gồm một hệ bơm; bộ phận tiêm mẫu, cột sắc ký. detector PDA, chứa các phân đoạn và một hệ điều kiển, thu nhận dữ liệu: Bộ bơm môi với tốc độ dòng từ 0,5 đến 150 mIphút, có thể thưc hiện theo chương trình isocratic hoặc gradient với 04 kênh môi Bộ tiêm mẫu tự đa 99 lần/lọ mẫu với các chương trình tiêm mẫu điều khiển qua phần mền. Hệ tưong thích với mọi loại cột sắc ký điều chế hiện có trên thị trường Detector PDA: Có khả phân tích đồng thời trên nhiều bước các bước có thể Bộ phận thu nhận mẫu - Khay chứa các phân đoạn: Có các chế độ thu nhận mẫu theo thời gian, hay khối lượng; kết hợp các chế độ khác. Phần mềm điều khiển Phần mềm có bản quyền; điều khiển tất cả các module của hệ các số kỹ thuật; các chương trình phân tích và phân tích dữ liệu. Có hinh ảnh, cửa sổ giao diện trực tiếp với thống năng hợp không lỏng thống thống khay dung dung động thống_ năng sóng; sóng thay peak thống thông người dùng | Phân tích protein |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 | Hệ thống phân tích hình ảnh gel (BioRad Amersham Mỹ) MS: Molecular FX Plus system | Cái |  | Khả năng tự động hóa Công nghệ khay minh Tự động phát hiện đặc trung cho dụng và đíều chỉnh các thông số kỹ thuật theo tùy chọn của phần mềm Tự động Iấy nét Lấy nét được hiệu chuẩn trước cho bất kỳ thiết lập thu phóng nào loại mẫu nào Tự phoi 2 chế độ cho dùng chọn (phoi nhanh hoặc tự động tối uu hóa) cho tất cả các dụng Chọn vùng hinh ảnh Tự động; được tối ưu hóa và hiệu chuẩn trước cho ứng dụng Phẩn Màn hình cảm ứng cảm đa điểm (2 điểm) , màn hình 12.1 Vùng hình ảnh tối đa (W x H) 21 x 16.8 cm Chụp ảnh Cooled CCD; 6 megapixels Khoảng động học >4 Iần về độ Iớn Nguồn Trans-UV bước kích thích 302 nm Epi-white Trans-white (cần White Sample Tray) Trans-blue, bước kích thích 450490 nm (cần Blue Sample Tray) Đầu dò Màn lọc hóa quang Màn lọc bước kích thích tiêu chuẩn 590/110 nm cho gel và protein hoặc DNA Dữ liệu xuất 16-bit hoặc 8-bit: SCN, TIFF, JPEG files Trọng lượng thiết bị 35 kg (78 Ib) Hiệu điện thế vận hành 100-250 V Nhiệt độ vận hành 10-28 C Độ ẩm vận hành 10-85% độ ẩm xung quanh (không ngung tụ) tùng ứng thông khay hay người sáng dộng sáng ứng từng cứng ứng sóng sáng sóng phát sóng màng | Phân tích hình ảnh protein |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Hệ thiêt bị phân tích khổi MALDI - MSIMS Applied Biosystem; Mỹ MS: API QSTAR XL thông phổ | Cái | 2 | Thiết bị phân tích và nhận dạng protein | Nhận dạng và tích protein phân |
| 63 | Hệ thống tách chiết Protein mini Rotofor và các phụ kiện | Cái |  | Thiết bị phân tách protein | Phân tách protein |
| 64 | Máy khuấy từ đổi được nhiệt độ thay | Cái | 12 | Thiết bị trộn mẫu có thể thay đổi nhiệt độ, Tốc độ từ 0-2500 vòngphút; dung | Trộn đều dung dịch dưới tác dụng của từ tính |

| 65 | Bơm nhu động | Cái |  | Tốc độ quay 1-300 vlp Điện áp hoạt động: 90-260V/48W Khối Iượng: 3,6Kg | Bơm tinh chế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Máy phát điện Honda SH 6000 DX | Chiếc |  | Điện áp ra 220V | Cấp điện dự phòng khi mẩt điện |
| 67 | Máy HPLC điều chế | Chiếc |  | Máy săc ký điêu chế preparative chromatography 0.01-10.00 mL/phút Model: LC-91IOII NEXT Nhà sản xuất: JAI Xuất xứ: Nhật Bản | Tách chât theo đoạn phân |
| 68 | Bể rửa siêu âm 20 Iít sóng | Chiếc | 3 | Thê tích bê 20/, (Multi-frequency 28/4Okhz, 40.8Okhz; 40/1OOkhz, 40/80/OOkhz, 40/80/120khz) | Sử dụng siêu âm đê vệ sinh, đổng nhất mẫu sóng |
| 69 | Máy hứng phân đoạn Fraction Collector DC - 1500C Eyela | Chiếc |  | Chứa 120 nghiệm có đường kính 18 mm, Eyela Nhật Bản ống | Thu mẫu tích HPLC phân |
| 70 | Hệ flowcytometry thống | Hệ thống |  | Có ít nhất 2 lase với 10 kênh mầu khác nhau; Thể tích mẫu tích 20 uL đến 4 mL phân | Phân tích kích thước và cẩu trúc hạt của tế bào như biểu hiện của protein tín hiệu huỳnh quang trong các thử nghiệm sinh hoc cũng bằng |
| 71 | Máy biến nạp tế bào Model: 4D Nucleofector | Máy |  | Có thể đặt gọn cả Core unit và Y unit vào trong tủ nuôi cấy. Ngăn kéo có đặt đĩa được điều khiển điện: Giá đặt phù hợp cho loại đĩa nuôi cấy 24 giếng (24-well Dipping electrodes) ~Hiệu suẩt biến nạp lên tới 70%, có thể biến nạp tế bào ở nhiều đoạn nuôi cấy khác nhau Có thể kết nối trực tiếp với Core Unit hoặc kết nối qua X Unit Các protocol được cài đặt sẵn tưong với các protocol đã được tối ưu và khuyến nghị sử dụng cho mỗi loại tế bào (tra cứu trên database của hãng) . Tốc độ biến nạp: 8-10 phản một phút + Nhiệt độ môi + Kích thước: tưong tự Core Unit Khối Iượng: 5.0 kg; Nguồn điện: 100-24OVAC, 50-60 Hz + Công suất tiêu thụ: 14OVA bằng giá giai thông ứng ứng trường | Biến nạp xung điện; có nhiều bộ kit tối ưu cho loại tế nào, hiệu suất có thể lên đến hơn 90% bằng từng |

| 72 | Máy đão lắc, | Máy | 2 | Thiết bị có thể sử dụng trong phòng lạnh, trong máy ủ nhiệt (không có CO2) và trong các phòng thí nghiệm khép kín với nhiệt độ xung Màn hình hiển thị: LCD, 16 signs Quỹ đạo Iắc nghiêng: 0? 109 (bước 19) Dải tốc độ: 1 - 99 oscillphút (bước oscill/phút) Cài đặt thời gian dạng số: 1 phút 99 giờ 59 phút (bước phút) hoặc liên tục Sức tải lớn nhất: 5 kg Thời gian hoạt động tối đa: 168 giờ Kích thước lắc: 480 x 380 mm quanh x 2 tăng tăng tăng khay | Lắc đảo nhuộm rửa đĩa elisa.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Block ổn nhiệt | Chiếc | 20 | Số Iượng block gia nhiệt: 1 Bộ điều khiển: PID Khoàng nhiệt độ làm: môi Độ chính xác nhiệt độ tại 370C: <+ 0.5 C Độ đồng đều nhiệt độ tại 370C: <+ 1 C Thời gian: 0 99h59' hoặc liên tục Thời gian gia nhiệt: < 20 phút từ 30 C đến 1309C Độ ẩm môi hoạt động: < 80% Đường kính mặt gia nhiệt: ]40mm Kích thước máy (W x D x H): 288 * 200 * 100 mm Khối Iượng: 2,9kg Cầu chì bảo vệ 05x20: 250V 2,5A Nguồn điện: 200 -240V, 50/60 Hz trường trường | Ủ nhiệt khô cho các phản Enzyme, elisa. ứng |

| 74 | Máy hơi chân bay không | Máy |  | Phạm vi nhiệt độ: Nhiệt độ phòng 180 "C (cả nước và dâu) + Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ: Nước: + 1 C; Dầu: + 3 C + Tốc độ quay: 10 ~ 150 vòngphút |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lạnh |  |  | + Khả hơi: Tối đa 4.0 lítgiờ (thể tích hơi nước) 4 Chân tối ưu: Dưới 2.6 Hpa Nguồn điện 220V / 50 / 6OHz suất: 460ow năng bay không Công | Cô đặc mẫu ở điều kiện lạnh |
| 75 | Máy Hút ẩm | Chiếc | 20 | Máy Hút Ẩm suất 15-30 lítngày Công | Hút phòng giống, phòng thí nghiệm âm |
| 76 | Máy đo huỳnh quang Chorophyll | Cái |  | Lượng mẫu đo được tối thiểu 0.5 uL. Khoảng bước (nm) 190-1100 nm. Độ chính xác (nm) + 0.5 at 541.94 nm sóng | Đo tôc độ, hiệu suẩt quang của tão, thực vật dưới các điều kiện nghiên cứu hợp |
| 77 | Máy hoá mẫu siêu âm dông bẳng sóng | Cái |  | Tần số (khz): 20-25. | Phá vỡ tế bào |
| 78 | Máy phá vỡ tê bào phưong pháp áp lực bẳng | Cái |  | kỹ thuật số với dài từ KPSI đến 40 KPSI. | Phá vỡ tế bào |
| 79 | Máy quang do nồng độ DNA/RNA/prototein phổ | Cái |  | Thể tích mẫu tối thiểu: 0,5 uL, Khoảng bước (Wavelength range): 19Onm 84Onm Độ chính xác bước sóng( Wavelength accuracy): Inm, suất hoạt 12W 18W sóng Công động: | đo nồng độ DNA/RNA/prototein |
| 80 | Bộ điện di DNA | Cái | 2 | Có 7 mức điện thế khác nhau cho người sử dụng có thể chọn Iựa: 135V, | Kiểm tra DNA |
| 81 | Hệ thống tuần hoàn nước | Hệ thống | 2 |  | Điều chinh nhiệt độ bình 7ên men |
| 82 | Hệ thiết bị phản và chuyển hóa sinh học dung tích 80 lít thống ứng | Hệ thống | 2 | Dung tích thể: 100 L tổng | Lên men vi sinh vật |
| 83 | Máy lọc ép bản khung | Cái | 2 | Áp suất lọc tối đa 1.5 atm chịu được môi acid, kiềm độ ẩm bã sau khi ép đạt đến 65 68%. Áp suất làm việc của hệ thủy lực khoảng 120 -210 bar. Bộ nguồn thủy Iực từ 2HP đến 3OHP, bơm bánh Điện áp sử dụng 3 pha 380V. trường thống răng | dịch lên men hoặc dịch khác Lọc |
| 84 | Máy lắc bản gel | Cái |  | Kích thước máy 290 x 200 mm. Máy lắc 3 chiều kỹ thuật số. Tốc độ lắc: 5 50 vòngphút. Tải trọng Iắc tối đa: 1Okg | Nhuộm, rửa blotting (chuyển), nuôi cấy mô, lai hóa, rửa. gel, |

| 85 | Máy cô quay | Cái | 2 | Dung tích bình Bay hơi Gồm 2 bình: 1 x 1 Lít & 1 x 2 Lít - Có sẵn bình 100 ~ 2,000 ml (tùy chọn thêm) - Dung tích bình tiếp nhận: bình 1 Lít Tốc độ quay: 10 180 vòng] phút Khả hơi: 20 mlphút năng bay | hơi môi trong môi trường chân không Bay dung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Máy đo pH cầm tay | Chiêc | 2 | Dải đo: PH: 0.00 14.00 Độ phân giải: PH: 0.OIpH; Độ chính xác: PH: + O.OIpH; | Đo pH |
| 87 | Máy định vị vệ tinh cầm tay GPS 12 |  |  | Track 1024 điểm Điểm nhớ/biểu tượng: 5OO/có Pin sử 24 giờ Ngôn ngữ trong máy: 9 Loran TDs: Có (Hệ vô đạo từ xa) độ MOB và TrackBack TrackBack: Tự động dò tìm tốc độ Dữ liệu bản đổ 107 bao gồm dữ liệu một người sử dụng độ Lat/Lon,UTMIUPS + lưới gổm đuờng lưới chuẩn nguyên thủy và của sử TDs và MGRS 12 kênh dò và sử dụng liên tục tối đa 12 vệ tinh để tính toán và cập nhật vị trí Thời gian thu tín hiệu: 15 giây (ấm); 45 giây (lạnh), 5 phút với chức AutoLocate và 45 giây với chức Ezinit, tháo Iắp dễ Tốc độ cập nhật: I/giây, liên tục Độ chính xác:15 mét (49 feet) RMS* 1-Smét (3-15 feets)RMS với Garmin GBR2I hoặc với bộ nhận GBR 23 DGPS (chọn thêm) và đến 0.Iknot RMS ở tình trạng tốc độ ổn định Chế độ đo 6g's Giao diện: NMEA 0183 và phầm mềm hiệu chuẩn RTCM 104 DGPS Anten: Cẳm bên trong. log: dụng: tuyến Toạ đường người dụng năng dàng năng động: | Định vị |
| 88 | Hộp nuôi cấy kỵ khí | Cái |  | dễ sử dụng và hiên thị trực quan các thông số như nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái chu trình airlock Tính cấp độ được bảo vệ mật khẩu Vận hành khí kép và chu trình vận hành tự động Được xây dựng từ acrylic ủ dày 10 mm, vật liệu chắc chắn nhất hiện có Quạt tiếp tuyến tạo ra trong liên tục được Iưu thông qua catalyst; Anotox và thảm gia nhiệt (heating mat) để tạo ra một môi trường kỵ khí nhất quán và nghiêm ngặt Có thể nâng cấp ổ cắm điện đôi bên trong; tối da 2 Ampe Yêu cầu về khí: 1 x ANO2 = 10% H2, 10% CO2, 80% N2 -OR- 1 x ANO2 và Nitơ Không cần nung catalyst; chỉ cần xúc tác và Anotox hàng năm ứng năng người dùng dòng thay | Nuôi cấy kỵ khí |

| 89 | Máy li tâm lạnh Microtube centrifuge ống | Cái | Tốc độ quay tối đa 15.000 vòngphút Thể tích ly tâm lớn nhất 30 x 1.5/2.0 ml Lực ly tâm (RCF) cực đại 21.382 Cài đặt thời gian 01 giây _ 99 phút 59 giây, hoạt động liên tục, hoặc theo chu kỳ ngẳn (phím ấn xung) Kích thước (R x S x C) 281 x 553 x 260 mm Độ ồn <51 dB (A) (với rotor 2437) suất tiêu thụ 450VA Nguổn điện 200-240V, 1 pha, 50/60 Hz hoạt dộng Công | Thiết bị li tâm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Máy điện di AND; RNA | Cái | Hệ cho phép chạy đồng thời hai Có hệ tràn dung dịch đệm. Kiếm soát nhiệt độ không đổi trong quá trình chạy_ Có chức ngăn sự quá nạp mẫu (over loading) Chiều rộng bản 16.5 cm Chiều dài bản 220m/ Nhiều loại Iược kích thước khác nhau và spacer tùy chọn. Gel có thể chạy với 9 độ dầy khác nhau, số giếng gel lên tới 30 giếng. thống gel. thống ngăn năng gel: gel: Iượng | Điện di phân tách AND, RNA |
| 91 | Máy rửa song siêu âm (Ultrasonic cleaner) | Cái | Dung tích 2L-8L Điện áp 220V-SOHz suât Tần số 4OKhZ Hẹn giờ 0 = 30 phút Công | Đồng hóa mẫu; rửa cụ thí nghiệm dụng |
| 92 | Máy ly tâm lạnh siêu tốc (50-100 ml) | Cái | Dung tích tối đa: 4 x 3O0mL Tốc độ tối đa: 5,500 vòngl phút Lực ly tâm tối đa RCF: 4,800x g Độ chính xác tốc độ: +50 vòngphút Phạm vi nhiệt độ: -20 C Độ chính xác nhiệt độ: + 1.0 %C | Li tâm |
| 93 | Máy chuyển gene xung điện electroporation | Cái | Thiết bị cho phép biến nạp các Acid Nucleic vào các các loại tế bào động vật có vú, tế bào nguyên thủy, tế bào gốc và cả các loại tế bào khó khăn trong việc chuyển gen. Độ linh có thể sử từ 20.000 6.000.000 tế bào trong mỗi phản Là hệ mở cho phép điều chỉnh các thông số để tối ưu quy trình; thiết bị nhỏ gon và thân thiện với người sử hoạt: dụng ứng thống dụng | Sử dụng dòng điện để tạo ra xung động đến tế bào |

| 94 | Hệ thống ly tâm liên tục | Cái |  | Tốc độ tối đa: 15,000 RPM 15,800 xg Công suất tối đa: 2,200 L/ hr với tỉ trọng 1 gmL) Điện tiêu thụ: 4.7 kW điện: 380V/ pha hoặc 220V/ 3 pha số hiển thị: Tốc độ RPM, RCF, time, program, pump and operational status Cài đặt thời gian: 99 hr 59 min 59 sec hoặc liên tục năng Nguồn Thông | Thu hồi sinh khối vi sinh vật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Máy cô quay chân Buchi Rotavapor không | Cái |  | Điện áp sử dụng: 24 V, 30 W lấy từ bể điều nhiệt B-100 Cấp độ bảo vệ: IP2I Khoảng cách hạ: 150 mm (+100 mm mở rộng) Tốc độ quay: 20 280 rpm Thể tích bình quay: 50 4000 ml nâng | Xác định nồng độ mẫu; tái chế dung môi, phân tích phân tách thành trong hỗn hợp môi phần dung |
| 96 | Máy do sức bề mặt Dunouy Ring căng | Cái |  | đo: 0 1000 dynes/cm (mN/m) Phương pháp sử Dunouy Wilhelmy Plate Nâng vòngplate khỏi mẫu: tự động Độ phân giải trọng Iượng: mg suất trọng lượng tối đa: 210g Độ chính xác sức bề mặt: 40.1 mN 1 Nhiệt độ điều khiển: -10~100PC Nguồn điện cung cấp: 110 to 220 VAC Thang dụng: Ring Công căng | Đo bề mặt chất và sức bề mặt chất căng |
| 97 | Tủ hút ẩm tự động | Cái |  | Công suất 50-100 Iít Điện áp 220V, Phạm vi chế độ ẩm từ 35% 60% RH. khống | Hút ẩm bào các hóa chất, vật tư cần độ ẩm thấp quản |
| 98 | Bình ổn nhiệt | Cái |  | Độ chính xác: 40.1 C Độ Cam biên: PTIOO suất gia nhiệt: 80oW Bộ cài đặt thời gian & Chuông báo:Thời gian cài đặt tối đa 99 giờ 59 phút (chế độ trễ và hoạt động liên tục) đồng' Công | mẫu nhiệt độ bão quản vật và hóa chất thí nghiệm ở nhiệt độ cài đặt trì |
| 99 | Bể ủ siêu âm | Cái |  | Thể tích bồn chứa 30-50 lít Tần số siêu âm (kHz): 37 Dung tích làm việc (l)*: 30 or 50 suất siêu âm (W): 600 Điện thế chính (V): 230 Timer (min) :1 15 phút hoặc được vận hành liên tục. Công | Rửa thiết bị, cụ thí công nghị song siêu âm dụng nghiệm |
| 100 | Ôn áp | Cái | 2 | Đáp suất cho thiết bị cần kiểm soát công ứng | Ón định điện bảo vệ các thiết bị điện dòng |
| 101 | Bom chân không | Cái | 2 | Công suất 20-30 lítphút Tần số làm việc 50/6OHz Công suất 220VAC-I/4HP Độ chân không SPa (0.05 mbar) | Dùng để lọc hút môi trường, hóa chất |

| 102 | Kính soi nổi | Cái |  | Hình ảnh 3-D góc và sắc nét với hệ quang học Greenough có độ phân giải cao; Độ phóng đại: 0.8x 4.5x thống thẳng | Sử dụng trong nghiên cứu nuôi cấy trứnglphôi in vitro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Bàn ấm | Cái |  | Kích thước tương thích với kính hiên vi, biên độ cài đặt nhiệt phù hợp cho mẫu thao tác | Sử dụng trong nghiên cứu nuôi cấy 'phôi in vitro trứng |
| 104 | Tủ nuôi cây nhiều loại khí | Cái | 2 | Cài đặt nhiệt độ, nồng độ 2 khí số 0,005 sai | Sử dụng trong nghiên cứu nuôi cấy Jphôi in vitro trứng |
| 105 | Hệ dung hợp tế bào điện thống | Bộ |  | Có tần số và cường độ phù hợp để thao tác nhân bản phôi động vật. Có thể sử dụng đối với cả dòng điện một chiều và xoay chiều | Sử dụng trong nghiên cứu nuôi cấy Jphôi in vitro và liệu pháp miễn dịch để điều trị ung thu trứng |
| 106 | Thiêt bị định vị Microforge | Cái | 3 | Có thể định vị và thao tác với các kim vi phẫu | Sử dụng trong nghiên cứu nuôi cấy trứnglphôi in vitro |
| 107 | Máy mài kim | Cái | 2 | Tốc độ 0-5000 vòngphút. Có thể điều chỉnh góc mài | Sử dụng trong nghiên cứu nuôi cấỵ_trứnglphôi in vitro |
| 108 | nuôi cấy Buồng | Bộ |  | Thể tích 60-150 lít. Phải có trộn khí được tích hợp sẵn bên trong tủ cấy và cảm biến nhiệt độ riêng biệt để giám sát nhiệt độ trong các buồng nuôi cấy | Sử dụng trong nghiên cứu nuôi cấy trứnglphôi in vitro |
| 109 | Rotor cho máy ly tâm | Cái |  | Điều khiển được tốc độ mong muốn | Phụ kiện hỗ trợ thiết bị ly tâm mẫu vật |
| 110 | Giá đỡ ly tâm loại 50mlx2 ông | Cái |  | thích cho máy li tâm Tương | Phụ kiện hỗ trợ thiết bị Iy tâm mẫu vật |
|  | Phụ kiện lót ổng ly tâm loai 50 ml | Cái |  | thích cho máy li tâm Tương | Phụ kiện hỗ trợ thiết bị Ty tâm mẫu vật |
| 112 | Giá đỡ ly tâm loại 15m/ | Cái |  | Tưong thích cho máy li tâm | Phụ kiện hỗ trợ thiết bị ly tâm mẫu vâật |
| 113 | kính cho kính hiên vi CFI Plan Fluor DL4x; DLIOxA; ELWDZOxC ELWD4OxC Ong | Cái | 2 | Trường nền huỳnh quang; DIC, phản pha, RC. sáng; den, | Sử dụng trong nghiên cứu nuôi cấy tế trứngphôi in vitro bào, |
| 114 | Hệ thỗng vi thao tác PIEZO | Bộ |  | Có thông số phù hợp để cắt và tế bào màng trứng màng | Sử dụng trong nghiên cứu nuôi cấỵ_trứnglphôi in vitro |
| 115 | Máy in | Cái |  | máy in laser den; in hai mặt tự động, tốc độ in > 38 trang phút (khổ A4) hất Iượng bản in với độ phân giải 1200 x 1200 dpi. trẳng | In tài liệu nghiên cứu |
| 116 | Máy in màu | Cái |  | Là máy in khổ A4, in đơn phun năng | In tài liệu nghiên cứu |
| 117 | Nguồn điện di | Cái | 15 | Model: EV 265, san xuất: Serva Model: Thermo Scientific Owl EC-2OOXL2 High Current Power Supply Phar-macia Biotech MS: EPS3OI Hãng | Phụ kiện cấp đị cho thiết bị điện di nguồn |
| 118 | Bể điện di | Cái |  | Có điện thế hoạt động rộng từ 18V đến 135V. Có màn hình điều khiển LCD với thời gian chạy cài đặt từ 0-99 phút. Kích thước phù hợp mẫu phổ nguồn | di chuyển DNA trên gel,,xác định kích thước tương đối của sản phẩm PCR |
| 119 | Máy Iắc | Cái | 13 |  | Trộn mẫu vật; nuôi cấy vi sinh |

| 120 | Máy vortex (tube) | Cái |  | Tốc độ 0-2500 vòngphút. Có khả Iắc rung, với nhiều loai cụ Iắc khác nhau như: nghiệm, binh tam đĩa peptri, eppendorf: năng dùng dụng ống ống giác, | Đảo trộn mẫu vật ở tốc độ cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | tế bào (Homogenizator) | Cái | 5 | Tần số dao động: 3-100 lần/giây | Nghiền mẫu mô tế bào (Khô, ưót, hỗn hợp) |
| 122 | Máy trộn mẫu (vortexer flat head) | Cái | 2 | Tốc độ quay tối đa: 3.OOORPM | Trộn mẫu bề mặt phẳng |
| 123 | Thiết bị Bioanalyzer | Hệ thống |  | Dung lượng mẫu: 12 mẫu | Đánh giá chât Iượng (độ toàn vẹn) cua DNA/RNA |
| 124 | Box cấy mini (DNA/RNA uv-cleaner Box) | Cái | 5 | Có hệ thống điều khiển Microprocessor, hiển thị LED Bộ lọc HEPA với hiệu lớn hơn 99,9% với hạt 0.3 um. Có đầy đủ phụ kiện đèn huỳnh quang và đèn UV quả | Thao tác tách chiết DNA/RNA nhiễm tránh |
| 125 | Box cấy vô trùng | Cái | 5 | điều khiển vi xử lý kỹ thuật màn hình LED dễ thao tác và quan sát. thao tác được thiết kế với khả chịu ăn mòn hóa chất; dễ vệ sinh và loại trừ 99.99% vi khuẩn trên bề mặt trong 24h. Màng lọc tủ cấy vi sinh chính hãng Ià HEPA với tác dụng lọc Iớn hơn 99,99% hạt bụi có kích thước 0.3um. dàng Buồng dàng năng vòng | nuôi cấy vi sinh đảm bảo các thao tác tránh Iây nhiễm mẫu vật ngoại lai Buồng |
| 126 | Máy chuyển màng Fast Blotter | Cái |  | Thời gian chuyển màng nhanh; có thể chuyển thâm mini (7 x 8.5 cm) hoặc midi (8.5 x 13.Scm) trong vòng 3 phút. gel | Chuyển Protein lên màng |
| 127 | Máy làm đá | Cái |  | mẫu vật nghiên cứu quản | Cung cấp đá để làm mát |
| 128 | Máy li tâm suât nhỏ- Microtube centrifuge(Sorvall Biofuge Pico; Mỹ) MS:75003299 công | Cái |  | Microtube centrifuge(Sorvall Biofuge Pico; Mỹ) MS:75003299 | tách hỗn hợp hai pha rắn hoặc thành các biệt lỏng lỏng phần riêng |
| 129 | Ti vi | Chiếc |  | SAMSUNG, Hàn Quốc | Trình chiếu |
| 130 | Bộ nghiền mẫu Grinding | Bộ | 20 | Bộ nghiền mẫu Grinding Jar (2x1Oml), Cung cấp bao gồm: 02 Grinding Jars (1Om1), 02 Bi nghiền thép không gỉ (20mm) | Nghiên mẫu vật răn chuân bị cho các phân tích sắc ký, quang phô hoặc các phân tích khác |
| 131 | Bộ Iưu điện | Bộ | 16 | Model: ULT-3KLGMS, sản xuất: Maruson Hãng | Bộ lưu Cung cẩp bao gồm: 01 Máy chính, 01 Dây nguồn điện, |
| 132 | Binh đựng nitơ | Cái | 14 | Bình đựng nitơ 5OOml | mẫu vật thí nghiệm 1960C quản |
| 133 | Thẻ EZI-Advanced Large Scale Bone | Cái | 2 | Model: 69985, Qiagen 01 thẻ EZI Advanced DNA Large-Scale Bone được lập trình với các giao thức tinh DNA từ xưong và Hãng: dùng sạch răng | Thẻ EZI-Advanced Large Scale Bone |

| 134 | Máy cưa xưong | Cái |  | Model: Fortiflec (9100-21), sản xuất: Dremel (Bosch) 01 Máy cưa xưong 05 Đĩa cắt kim cương EZ 545 05 Đĩa cắt gỗ EZ 544 01 Dây lõi gắn phụ kiện EZ402 05 Đĩa cắt kim loại EZ456 Hãng | Dùng để phân cắt các mẫu xương, sử dụng trong giám định hài cốt liệt sĩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Máy lắc ủ nhiệt | Cái |  | Máy có bộ phận gia nhiệt và làm lạnh ngăn chặn ô nhiễm và dễ bào trì. Máy có thể hoạt ổn định khi Iắc và lắc ngang. suất gia nhiệt làm lạnh và rã đông. riêng; dộng Công vòng năng | Dùng để Iắc mẫu vật thí thời ủ nhiệt, gia nhiệt khi Iắc mẫu. nghiệm |
| 136 | Máy phá mô | Cái | 2 | Đạt tiêu chuẩn chất Iượng: ISO 9001 hoặc tưong đương. Phá mẫu thuận tiện và an toàn theo quy trình tự động. Tốc độ Iắc: 3-30 Hz (180-1800 dao động phút) suất: 2 x 96 tube 1.2ml hoặc 2 x24 tube 2.Oml Thời gian: 15 giây 6 phút Công | Sử dụng để vỡ mô, mẫu vật cứng phá |
| 137 | Máy rửa xưong | Cái |  | Model: Shel-Y-LED sản xuất: Xpedent 01 Máy rửa xương kèm phụ kiện tiêu chuân 01 Bộ bình nước kèm bơm Hãng | Máy rửa xương |
| 138 | Rotor | Cái |  | Model: A-2-MTP sản xuất: Eppendorf Rotor kèm theo tấm chẳn và nắp rotor Buckets Hãng | Thiết bị phụ kiện kèm theo |
| 139 | Rotor-Disc 100 Starter Kit | Cái |  | Hãng: Qiagen; Rotor-Disc 100 packs; a Rotor-Disc Heat Sealer; Rotor-Disc Heat Sealing Film; a Rotor-Disc 100 Rotor and Locking a Rotor-Disc 100 Loading Block, and a Rotor-Disc Pipetting Aid Ring; | Bộ thiết bị phụ kiện kèm theo |
| 140 | Tủ hút khí độc | Cái | 3 | Model: HAG-120, sản xuất: CHUNG FU (YAKOS) 01 Thân tủ chính 01 Bộ cơ và quạt hút 01 Bộ chân tủ với các thiết bị ngoại vi 01 Bộ phụ kiện lắp đặt Tốc độ hút 100-500 lit/h Hãng động ống | Dùng để hút khí thải, hoá chất độc dễ hơi trong phòng TN bay |
| 141 | Tủ hút tách xương | Cái |  | Model: Gloveboxes (CSL-GB24), sản xuất: Cleaverscientific Hãng | Tủ hút tách xương chuyên dung |
| 142 | Thiết bị hệ phòng sạch thông | Hệ thống |  | Các thiết bị cơ bản phục vụ nghiên cứu mẫu sinh học theo cấp độ an toàn | Thiêt bị hệ phòng sạch thông |

| 143 | Hệ máy chủ xử lý và quản lý dữ liệu thống | Hệ thống | 2 | Model: SYS-2026T-URFAC, Hãng sản xuất: Supermicro 1. Máy chủ xử lý và quản lý dữ liệu: 05 Chiếc 2. Thiết bị Iưu trữ: Thiết bị Iưu 96TB (01 Chiếc) 3. Phụ kiện lắp đặt và kết nối server 01 Bộ chuyên mạch nguyên tần 24 port: Mellanox QDR 24 -Port InfiniBand Switch 4OGbs 01 Bộ cáp nguyên tần: Mellanox Passive Copper Cable 4OGbls, QSFP , 3meters . 01 Rack 42U: Server cabinet 42U 800 X 1000,black 01 UPS: APC SURTIOOOORMXLI Smart-UPS RT, 100% Satisfaction Guaranteed, Product Type: Dual Conversion Online UPS, Form Factor: 6U Rack-mountable Tower, Input Voltage: 220 V AC 01 Màn hình DELL EI9I4H WIDE LED 01 Bộ & mouse USB: & mouse USB optical Logitec 01 KVM Switch: Switch KVM PSZIUSB 8 Port Combo (DKVM-440), 8 Combo PC (bàn phím PSZIUSB; mouse PS2IUSB, VGA) - Có thể nối thêm để điểu khiển đến 4096 PC Thiết kế chuẩn Rackmount 19" Điều khiển từ nút bấm, hotkey; OSD & 6 Cable 4. Hệ thống chống cháy, tự ngẳt cho phòng đặt máy chủ: 01 HT (Hệ thống báo cháy báo khói tiêu chuẩn Ecaro) 5. Sàn nâng kỹ thuật phòng máy chủ (Cao 6Scm; Sàn rộng 18m2): 02 HT băng băng key key cổng | Hệ máy chủ xử lý và lý dữ liệu thông quản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Hệ điều chuyển dung dịch thống | Hệ thống | 2 | Model: QIAgility sản xuất: Qiagen 01 Hệ thống chính 01 Notebook 02 Adapters (96 x 0,2 ml PCR tubes) 01 Adapter (32 x 1.5 ml tapered tubes) 01 Flip-Cap Tube Lifter (32 x 1,5 ml tapered tubes) 01 Reagent Block (8 x 1.5 ml tapered tubes; 8 x 2 ml free-standing tubes, and 16 x 200 pl PCR tubes) 01 Master Mix Block (1 x 5 ml and 4 x 1,5 ml tubes) 01 Master Mix Block (5 x 5 ml tubes) 04 Rack Holders Hãng Flip-( Cap Tip | Thiết Iập PCR tự động nhanh và tin cậy, loại bỏ các bước hút thủ công thường dễ xảy ra lỗi của con người chóng dáng |
| 145 | Hệ đục 1ỗ thẻ FTA và điều chuyển dung dịch thông | Hệ thống |  | Model: Microlab STARIet Hãng sản xuất: Hamilton | Hệ thống đục 1ỗ thẻ FTA và điều chuyển dung dịch |

| 146 | Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới, suất giải mã trình tự đạt công | Hệ thống | Model: Sequel, Hãng sản xuất: Pacbio USA +01 Máy chính với máy tính tích hợp +01 Phần mềm điều khiển thiết bị +01 Bộ Hóa chất và vật tư tiêu hao | Hệ giải trình tự gen thế hệ mới, suất giải mã trình tự đạt 1OOOGb Có thể tạo ra các trình tự thuận phân tử đơn chất Iượng cao của cDNA và amplicon dài <10 kbp và các trình tự đọc liên tiếp dài 10-50 kbp cho các dụng đọc dài như lẳp ráp toàn bộ bộ gen de novo và phát hiện biến thể cấu trúc. thông công dồng ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | Hệ giải trình tự gen thế hệ mới suất giải trình tự gen 15 Gb thống công | Hệ thống | Model: Ion S5 XL Hãng sản xuất: Life Technologies Thermo Fisher Scientific = Mỹ 01 Máy chính Ion S5 XL 01 Hệ chuẩn bị mẫu tự động Ion Chef 01 Torrent Suite server kèm theo các plugin tích STR, SNP và Variant Caller 01 Bộ cụ lắp đặt 01 Bộ máy tính lưu trữ dữ liệu 01 Máy in màu (Mua trong nước) 02 Bộ Iưu điện (UPS online) (Mua trong nước) Model: EDX3OOOH sản xuất: Eaton 01 Máy đo DNA huỳnh quang Model: Quibit 3.0 Xuất xứ: Malaysia thống phân công Hãng Hãng bằng | Hệ giai trình tự gen thế hệ mới suất giải trình tự gen 15 Gb thông công |
| 148 | Hệ thống tách chiết ADN tự động | Hệ thống | Model: EZI Advanced XL, sản xuẩt: Qiagen Giao diện LCD cảm thẻ IC có giao mã vạch, đèn UV Phạm vi hút 50-1000 ul Kích thước cụ 510 x 510 x 570 mm (w x d x h) Giao thứclứng dụng chính trên thiết bị này Tinh chế DNA; mRNA, RNA và RNA và DNA của virus Số mẫu mỗi Iần (thông Iượng) 1-14 mẫu mỗi Iần chạy Hãng người dùng ứng dụng tổng7 chạy | EZI Advanced XL thực hiện tinh chế axit nucleic tự động cho nhiều loại mẫu khác nhau có liên quan đến chẩn đoán phân tử, xét nghiệm danh tính con người, pháp y, nghiên cứu y sinh và phân tích biểu hiện gen. |

| 149 | Máy phân tích gen | Cái | Model: ABI 350OxL Hãng sản xuất: Applied Biosystems Life Technologies -01 Máy tích gen 01 Bộ máy tính và màn hình 01 Phần mềm thu dữ liệu -01 Phần mềm Gene-Mapper ID-X Full V 1.4 01 Phần mềm GMID-X VI.4, 5 client 01 Phần mềm phân tích trình tự 01 Bộ kit cài đặt: HID & Sequencing Inst 01 Bộ hóa chất và vật tư tiêu hao cho tích nhận dạng phân phân người | Máy phân tích gen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | Phần mềm giám định ADN | Cái | Model: Bonaparte Hãng sản xuất: Smart Research BV 01 bộ mềm Cài đặt trên hệ máy chủ của Trung tâm Giám định AND Gói đào tạo dẫn sử dụng mêm phần thống phần hướng | Phân mêm giám định ADN |
| 151 | Thiết Bị tách chiết (TB) ADN mới | Cái | Model: QIAcube Connect sản xuất: Tự hóa hơn 80 bộ dụng cụ QIAGEN với hơn 140 giao thức chuẩn để xử lý mẫu DNA, RNA và protein chọn tùy chỉnh giao thức mở rộng việc sử dụng lên hon 3000 giao thức Có được kết quả có thể tái tạo với ít thời gian thực hành hơn Màn hình từ xa; để có thời gian phản hồi nhanh, qua dụng QIAsphere Qiagen Hãng dộng Tùy Ứng chạy thông | QIAcube Connect được thiêt kế để thực hiện tinh chế hoàn toàn tự động các axit nucleic và protein trong các ứng dụng sinh học phân tử. |
| 152 | TB phân tích các đoạn ADN phân mảnh | Cái | Product name: QIAxcel Connect Cat. No. ID: 9003110 Thiết bị điện di mao quản bao gồm: 01 thiết bị điện di 01 máy tính Phần mềm QIAxcel ScreenGel . | QIAxcel Connect rẩt phù hợp đê tích và kiêm soát chất Iượng: + Thư viện giải trình tự thế hệ mới (NGS) + Các mẫu có nồng độ thấp + Các mẫu bị phân hủy, chẳng hạn như mô cố định formalin và trong parafin (FFPE) + Sản phẩm PCR đa kênh có yêu cầu độ chính xác cao phân bằng dược nhúng |

| 153 | TB Giải trình tự Gene Thế hệ mới | Cái | Model: NextSeq 1000 sản xuất: Illumina Hệ giải trình tự để bàn có suất Iớn 120 Gb, phù cho nhiều phòng lab xét nghiệm, nghiên cứu với những đề tài ứng dụng, cứu lón. Độ dài đoạn đọc tối da đạt 2 x 150 bp Hệ được tích hợp chip Dragen cung cấp đến dùng giải pháp mềm tích chuyên dụng và tốc độ cao; hiện đại nhất hiện nay Hãng thống công hợp nghiên thống người phần phân | NextSeq 1000 thích hợp đê giải trình tự toàn bộ bộ gen nhỏ, giải trình tự toàn bộ exome và RNA-Seq tế bào đơn, các dụng hữu ích cho nghiên cứu về ung thư; bệnh di truyền; sức khỏe sinh sản; học. V.V. ứng nông |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | TB tự động phục vụ Giải trình tự Gen thế hệ mới | Cái | Model: Microlab STARIet san xuât: Hamilton Hãng | Hệ tự động giải trình tự thông |
| 155 | TB đo độ ADN nồng | Cái | Model: QuantStudioTM 5 Real-Time PCR System for Human Identification, 96-well, 0.2 mL; desktop Sản xuất: Thermo Fisher ScientificTM 27 x Sâu 50 x Cao 40 cm; được thiết kế để tối đa hóa không gian theo chiều ngang và chiều dọc Tuổi thọ trung bình của đèn LED hon 5 năm Ít bảo trì hơn Bộ nhớ tích hợp 10 GB để Iưu trữ 2.000-5.000 lần Hệ thống được HID xác thực Định dạng 96 giếng tiêu chuẩn 0,2 mL Hãng bẳng Rộng ghế sáng chạy | PCR thời gian thực là một kỹ thuật linh hoạt có thể được sử dụng cho nhiều dụng pháp Y: Các phòng thí nghiệm có quy trình khuếch đại trực tiếp tác pháp y Sàng lọc xác nhận DNA của nam giới Quy trình mẫu xâm hại tình dục Đánh giá chất Iượng và số ứng không Công |
| 156 | TB ủ lắc mẫu xưƠng | Cái | Model: Cole-Parmer@ StuartTM Shaking Incubator san xuất: Cole-Parmer Phạm vi nhiệt độ: Môi trường +5 _ 60 C Độ phân giải hiển thị nhiệt độ: 0,1 C Độ chính xác nhiệt độ: + 0,5 C Biến thiên nhiệt độ: <0,5 C Phạm vi tốc độ: vòngphút 30 đến 300 vòngphút Đường kính quỹ đạo (mm): 16 Kích thước bên trong (rộng x sâu x cao), mm: 623 x 465 x 395 Kích thước thể (rộng x sâu x cao), mm: 675 x 542 x 642 Tải trọng tối kg: 10 Khối Iượng tịnh; kg: 30 Hãng tổng da, Công | máy ấp làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các quy trình nuôi cấy tế bào Tốc độ Iắc được kiểm soát vi xử lý đảm bào độ chính xác Luu thông không khí bức đảm bảo nhiệt độ đều bên trong Dễ thiết lập và xem nhiệt độ và tốc độ trên màn hình kỹ thuật số Nền có thể thu vào độc đáo giúp dễ nạp và tháo dỡ cưỡng đồng buồng dàng tảng _ dàng |

| 157 | Bàn thao tác giải trình tự gene thế hệ mới | Cái |  | Bàn thí mặt đá Mặt đá granite tạo sự chắc chắn; kháng hóa chất cháy và thấm nước hóa chất đây là vật liệu thường sử dung trong phòng thí nghiệm nhiêm mặt đá được đáp ứng về mặt thẩm mỹ, Khó khăn trong việc tháp ráp di chuyển; dễ bị bể vỡ và nặng nghiệm chống không không Tuy | Đặt máy trình tự gene thế hệ mới. Thao tác thí nghiệm trong trình chạy máy giải trình tự. giải quá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | TB kiểm soát nhiệt độ, áp suất phòng thí nghiệm | Cái | 5 | Hãng sản xuất: Hanna instruments Thang đo -50.0 to 150.OoC Độ phân giải 0.IoC Độ chính xác +0.20C (-30.0 to 120.0oC) | Mục đích: Thích hợp đo trong các sản phẩm bán rắn như trái cây, pho mát. Ngoài ra có thể do nhiệt độ chất khí và các vật rau, cũng |
| 159 | TB Iưu trữ và phân tích Dữ liệu (máy tính; server, phần mềm_) | Hệ thống | 5 | Hệ thong Iưu trữ và phân tích dữ liệu 01 hệ thống máy chủ 01 hệ phẩn mềm 03 máy tính tích dữ liệu thống phân | Phân tích dữ liệu |
| 160 | Hệ thong ghi hình ảnh và tích gel sau điện di phân | Chiếc | 5 | Chụp ảnh và phân tích gel với ánh huỳnh quang sáng | Chụp ảnh và tích phân gel |
| 161 | Máy định danh vi sinh vật MALDI TOF Biotyper | Chiếc |  | Định danh vi sinh Laser Desorption Ionization/Time of Flight) xác định dấu ấn protein nhất của mỗi vi sinh vật. duy | Định danh xác định vi khuân gây bệnh, đặc biệt là vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí, vi khuẩn lao và nấm nhờ cơ sở dữ liệu |
| 162 | Máy đếm tế bào | Chiếc |  | Máy phân tích tế bào tự động sử dụng phương pháp nhuộm xanh Trypan, chuyền mẫu 24 vị trí (24-position sample carousel) hoặc đĩa 96 giếng để phân mẫu. băng phối | Đếm tế bào sống, chết |
| 163 | Bể điện di protein | Chiếc |  | Loại được sử dụng để điện di protein | Điện di protein Kiêm tra DNA |
| 164 | Hệ Thống Điện Di DNA | Chiếc |  | Bộ nguon đa chức năng: có thê đặt giờ từ 0-99 phút, với mức điện áp Tưong thích với pipete đa kênh: cho phép tạo 13 26 lần, Tối da lên đến 104 lần (4 Iược) . Bể điện di trong suốt cho phép tia UV đi qua: cho phép dùng quan sát trực tiếp các điện di cách đặt bê lên đèn soi hay người bằng băng |  |
| 165 | Bể ổn nhiệt lắc | Chiếc |  | Bung tích bê: 55 Iít Bộ điều khiển: PID Cài đặt thời gian trễ ON / OFF. (từ phút đến 99 giờ 59 phút) Độ ổn định: 0.2+9C Tốc độ lẳc (kiểu lắc qua Iắc lại): 20 đến 180 rpm | Nuôi cấy VSV, phân tích mẫu |

| 166 | Máy đồng hóa Beadbug 3 | Chiếc |  | phút Thê tích 3 x 2.0ml (Nắp vặn viền) Thời gian hoạt 3 giây đến 3 phút. Kích thước: 6,9 x 8,3 x 5.3 inch 17 x 21 x 13,5 cm Cân nặng; 55 Ibs 2.2 kg Điện áp: 1I5V 6OHz hoặc 230V SOHz vòng không dộng: | đê ly giải và phá vỡ tể bào Dùng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | Cô quay chân không | Chiếc |  | Cô quay chân Strike 300 Steroglass Tốc độ-20-28Orpm Nhiệt độ Max 185 độ C Thể tích bể: 5 Iít Hiển thị tất cả các số trên màn hình cảm LCD không Hãng thông ứng | dùng để xác định nỗng độ mẫu, tái chế môi phân tách, tích thành trong hỗn hợp dung môi dung phần phân |
| 168 | Tủ sấy chân không | Chiếc |  | Nhiệt độ max: Iên đên 200 C (300 Clà một tùy chọn); Độ chân tổi mbar; Độ chính xác của bộ điều khiển: 0,1 C; Nhiệt độ dao động không | Sấy nhẹ cúa các sản phẩm vật liệu có thê bị oxy hóa, nhanh chóng làm khô bột và hạt ứng |
| 169 | Máy đọc vi thể (Microplate reader) khay | Chiếc |  | Định dạng đĩa ELISA 6-384 giếng; Dải bước của máy từ 200-1000 nm, trong đó, 3 filter tiêu chuẩn được lắp sẵn bao gồm 405 nm, 450 nm, 620 nm; Thiễt bị được tích hợp sẵn hệ thống lắc tuyến tính tùy chỉnh ba mức tốc độ: chậm, trung bình và nhanh; nhiệt độ từ 4-450C; đo ánh huỳnh quang và bước sóng sáng sóng | Đo phản màu và bước của các chất từ vi sinh vật ứng sóng |
| 170 | Hệ giải trình tự Sanger gen thổng | Chiếc |  | Màu huỳnh quang: 6 màu huỳnh quang; Mao quan: 16 ma0 quản; Chiêu dài mao quản: sử dụng được cả 2 loại mao dài 36 và 5Ocm kính 50 um; Bước cua laser: 505 nm; Nguyên lý hoạt điện di ma0 (phương pháp Sanger); Xử lý mẫu tự 2 đĩa 96 giếng; Chiều dài đoạn gene đọc được > 800 bp; độ giải bp; Chức tích đoạn và giải trình tự gene theo phưong pháp Sanger quản đường cm nguồn động: sóng quản động phân phân năng | Giai trình tự gen |
| 171 | Máy tính trung tâm | Chiếc |  | Asia | Nhập sô liệu |
| 172 | Đèn khò | Chiếc |  | Việt Nam | Lưu giữ mẫu |
| 173 | Máy ảnh Sony | Chiếc |  | Độ phân tổi thiêu IOMP giải | Chụp ảnh vi sinh |
| 174 | Máy tính | Chiếc |  | IV 1.8 GH 2 A | Nhập sổ liệu |
| 175 | Tủ TM V3oo dông | Chiếc |  | Nhiệt độ cao nhât -1OoC | Lưu giữ mẫu |
| 176 | Máy đo quay cực | Chiếc |  | Hệ quang học: 01 chùm tia | Đo mẫu ở các ánh khác nhau sáng |
| 177 | Hệ tinh thống sạch | Chiếc |  | Dung tích tủ: 200 Iít | Nuôi cây vi sinh vật |
| 178 | Hệ bão quản tế bào chuyên dụng (LN2 Storage Tank System) thống | Hệ thông |  | Dung tích 18 Iít; giữ nhiệt Nito tích hợp hệ báo động nhiệt độ thống bằng7 | Bảo quản tê bào |
| 179 | Máy hút dịch (Suction Master | Chiếc | 3 | Công suất trên 20 lítphút; dung | Hút dịch nghiên cứu |

| 180 | Máy rửa siêu âm (Ultrasonic Cleaner | Chiếc |  | Dung tích trên 10 lít, tần số siêu âm 40 kHz; công | Siêu âm phá mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | Máy đọc đa (Microplate Photometer khay năng |  |  | Bước sóng từ 340-850 nm, khả đọc 96 và 384 giếng năng | Phẩn tích mẫu |
| 182 | Máy Single Tube Luminometer | Chiêc |  | Có dải quang 350-650nm, phát hiện hạn thấp tới 1 x 10^-18 moles ATP, có màn hình cảm LCD, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu qua USB phổ giới ứng | Đo ánh phát ra từ các phản hóa quang sáng ứng |
| 183 | Tủ ấm lẳc (Shaking Incubator) | Chiêc | 2 | Nhiệt độ từ 5PC đến 60 C, tốc độ Iắc từ 30-300 vòngphút | Nuôi cây vi sinh vật |
| 184 | Máy in nhãn (Labeling Equipment) | Chiêc |  | In nhãn định dạng cuộn; hỗ trợ in nhiệt trực tiếp | Dán nhãn cho sản phẩm |
| 185 | kiêm tiệt khuân (Bộ lọc chân không kiểm tra vi sinh) (Sterility Test Pump) Bơm tra | Chiếc |  | Tốc độ bơm 4 lítphút, sử dụng màng lọc tiệt khuẩn | Hút dịch lọc khuẩn lỏng màng qua |
| 186 | Máy (FACS) (Flow cytometry (FACS) dòng | Chiêc | 2 | 2 hoặc 3 đèn laser; đo tối thiểu 4 thông số lúc cùng | Kiêm tra dấu ấn bê mặt các tế bào |
| 187 | Bộ tách tê bào tay nghệ hạt từ MACS (Magnetic Cell Separation System) băng công dùng |  | 2 | Sử dụng hạt từ nano kích thước <50 nm để phân tách tế bào dựa trên tính chất từ tính của chúng | Hạt từ tính giúp phân tách các tế bào theo mục đích sử dụng |
| 188 | Máy phân tích cacbon hữu cơ (TOC) | Chiếc |  | Dải đo từ 0.01-1000 ppm, độ nhạy cao, hợp tiêu chuẩn EPA phù | Đo Iượng carbon hữu cơ tông |
| 189 | Máy phân tích CO2 (CO2 Analyzer) |  |  | Đo CO2 trong khoảng 0-20%, độ chính xác 40.1% | Kiêm tra lượng CO2 trong các thiết bị nuôi cấy tế bào |
| 190 | Máy đếm hạt (Particle Counter) | Chiếc |  | Dải đo tối thiểu từ 0.3-10 um; màn hình LCD hiển thị trực tiếp | Kiêm tra sổ Iượng hạt bui trong các môi trường thao tác mẫu |
| 191 | Máy Iấy mẫu khí (2 buồng) | Chiêc |  | Sử dụng hệ thống Iấy mẫu hai đầu giúp lấy mẫu khí nhanh chóng và hiệu quả; hợp cho các phòng sạch; môi trường phòng thí nghiệm hoặc dược phẩm. không phù | Lây mẫu khí đê dánh giá mức độ nhiễm vi sinh vật không |
| 192 | Hệ giám sát (Monitoring System) thông | Hệ thỗng |  | Giám sát nhiệt độ, độ áp suất, tích hợp cảnh báo qua email ẩm, | Kiêm tra thê các tin các thiết bị tông thông |
| 193 | Bộ điện di ngang (tách ADN trên gel) | Chiếc | 2 | Phù hợp với gel agarose; kích thước gel khoảng IOx15 cm | Phân tách các ADN theo kích thước, hỗ trợ trong việc tích và nhận diện các mẫu di doạn phân truyền. |
| 194 | Máy khuấy (Stirrer) | Chiếc | 2 |  | Hòa trộn các mẫu |
| 195 | Bơm chân Vacuum không Pump) | Chiêc |  | Tốc độ bơm lên đến 50 lítphút | Hút các dịch trong khu vực nghiên cúu |
| 196 | Hệ Electroblotting (Protein Electrophoresis Module) thống | Hê thống | 2 | Có thể xử lý gel polyacrylamide; kích thước gel 9 x 9 inch. Máy tích hợp bộ trình. quá | Giúp điện di protein |

| 197 | Hệ hạ lạnh sâu có điều khiển tốc độ gia nhiệt (Controlled Rate Freezer thông | Hê thông |  | Tốc độ gia nhiệt +0.5PClphút, nhiệt độ từ -196 C đến 37C | điều chinh nhiệt độ môi theo chu trình để phục vụ nghiên cứu trường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | Thiết bị hỗ trợ Pippet (Pipette Aid) | Chiêc | 5 | Thích hợp cho pipet từ 0.1-5 mL | Giá treo các pipet |
| 199 | Hệ phân tích tê bào tự bằng hình ảnh thông dộng | Hệ thông |  | Tích hợp kính hiển vi, camera kỹ thuật số và mềm phân tích phần | Soi chụp các tê bào |
| 200 | Máy siêu ly tâm (Optima XPN Ultracentrifuge) | Chiếc | 2 | Tốc độ quay cao, nhiệt độ kiểm soát từ -20 C đến 409C | Tách các thành trong mẫu vật dựa trên mật độ và kích thước qua lực ly tâm cực phân thông |
| 201 | Kính hiên vi điện tử qua qua (Transmission electron microscopy TEM) truyền | Chiếc |  | Quan sát hình ảnh 2D, độ phóng đại từ vài chục đến vài trăm nghìn lần: | Giúp quan sát các chi tỉễt nho như tế bào; vi khuẩn; virus; và các cấu trúc phân tử màng |
| 202 | Máy phân tích dấu ấn miễn dịch chảy cho hạt nano (Nanoscale Flow cytometer dòng | Chiêc |  | Có khả phát hiện hạt nhỏ từ 40 nm. Hệ thống hỗ phân tích đa tham số với nhiều kênh huỳnh quang. năng trợ | Kiêm tra dâu ân bê mặt các hạt kích thước nano |
| 203 | Máy phân tích kích thước hạt nano (Nanoparticle tracking analyzer) | Chiếc |  | Dải đo từ 10-1000 nm, đo được nồng độ, kích thước hạt; điện thế Zeta; tín hiệu huỳnh quang | Phân tích phân bố kích thước. nồng độ và điện thế bề mặt của các hạt. |
| 204 | Máy giải trình tự gen thế hệ mới và đọc chip microarray (Next- Generation Sequencing System) | Chiếc |  | Dải đọc từ 50 bp đến 300 bp, hiệu cao, hỗ nhiều mẫu đồng thời năng trợ | Giải trình tự nucleotide hiệu cao năng |
| 205 | Bộ điện di (tách protein trên gel) dứng | Cái |  | Sử dụng gel polyacrylamide; kích thước gel khoảng 8x10 cm | Phân tách các protein |
| 206 | Máy soi lai western blotting (Western Blot Imaging System) màng |  |  | Tích hợp đèn huỳnh quang, độ nhạy cao | Kiêm các protein hình ảnh bẳng tra |
| 207 | Thiêt bị nuôi cây tế bào (Bioreactors for cell culture) |  |  | Dung tích kiểm soát nhiệt độ và CO2 tự lón, động | Nuôi sổ Iượng Iớn các tê bào cây |
| 208 | Máy lọc cô đặc tiêp tuyến (Tangential Flow Filtration Systems | Chiêc |  | suất lọc từ 10 mL đến 5 L, sử màng lọc siêu nhỏ Công dụng | Cô đặc các mẫu |

| 209 | Máy chuyên gene xung điện (Electroporation Systems) | Chiêc |  | Đưa các gen vào các mục tiêu xung điện doạn bằng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | Máy tích tế bào thời gian thực (Real- Time Cell Analysis) phân | Chiêc | Hệ thống đo trở kháng và tích theo thời gian thực phân | Kiêm các tế bào theo thời gian thực tra |
| 211 | Hệ phân tích miễn dịch đa mục tiêu (Luminex Multiplex Systems) | Hệ thống | Độ nhạy cao và có thể phân tích nhiều yếu tố miễn dịch Iúc. Có thể phân tích các mẫu huyết thanh, huyết tưong, dịch cơ thể, và các mẫu sinh học khác. cùng | Kiêm tra đặc điêm mỉễn dịch |
| 212 | Hệ thống kính hiển vi chụp ảnh hiệu cao năng | Hệ thống | Độ phóng đại: Iên đến IOOOx. Tích hợp bộ lọc huỳnh quang và nguồn LED. Hỗ trợ chụp ảnh kỹ thuật số sáng | Chụp ảnh mẫu tế bào nuôi cấy |
| 213 | Hệ tinh protein nhanh thông sạch | Hệ thống | Sử dụng kỹ thuật lọc hoặc sẳc ký. Có thế xử lý từ mg đến vài gram protein. | Tinh sạch protein |
| 214 | Máy chụp ảnh gel và màng lai huỳnh quang | Hệ thống | Tích hợp nguôn sáng UV và LED. Độ nhạy: Cao, cho khả phát hiện tín hiệu rất năng yếu: | Chụp ảnh protein; lai màng |
| 215 | Máy chuyển màng bán khô siêu tốc | Cái | Thời gian chuyên dưới các kích thước màng khác nhau (tùy theo mẫu) trợ | Chuyển protein lên màng |
| 216 | Hệ thống nuôi cấy tế bào | Hệ thống | điều chinh. Có chức báo khi có sự cố. dộng năng | Nuôi cấy tế bào |
| 217 | Kính hiển vi đông tiêu laser | Hệ thống | Độ cao và độ tưong phản mạnh mẽ, cho phép chụp ảnh 3D chính xác từ các mẫu mô dày mà không cần cắt phân giải | Quan sát, ảnh mẫu chụp |
| 218 | Hệ máy ly tâm liên tục thu hổi sinh Alfa Laval thống phẩm | Hệ thống | Tốc độ ly tâm tối đa: 9,512 vIph; Lực ly tâm tối đa: 11,126 xg; suất thủy lực tối đa với module HF Iưu lượng cao đạt: 4 m3/h, tiết diện đường dịch cấp vào DN2S; Công suất thủy lực tối đa với module LF Iưu lượng cao đạt: m3/h, tiết diện đường dịch cấp vào DNIO; suất motor: 3,7 kW, đi kèm biến tần Variable Frequency Drive (VDF); suất tiêu thụ tối đa: 2,2 kW; Độ ôn: 72 dBA; Thể tích ly tâm: 2,2 Lít; Thể tích xả: 1,1 Lít. Công ống ống Công Công buồng | Thu mẫu ly tâm bẳng |

| 219 | Tank chứa phụ cho quá trình thu hồi sinh phẩm trợ | Hệ thống | ~Dung tích thể 250L; Dung tích làm việc: 2OOL; Chất liệu: SS 304; Thân hình trụ; chất liệu Inox SS304, dày 3 mm; Nắp tank làm kín bằng O-rin Silicon đảm bảo vệ sinh; an toàn; chịu áp; Đáy tank hình chỏm cầu có biên dạnh cong theo tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo chịu áp tốt nhất; Đáy tank được thiết kể gắn với van màng tiệt để chuyển dịch CIP sang hệ thống ly tâm liên tục khi cần. tổng được dung trùng | Tank được thiêt kể hình gồm đáy và đỉnh hình cầu, có 4 chân gắn trên bánh xe có thể di chuyển được giúp cƠ động trong trình vận hành và vệ sinh. trụ người dụng quá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Cột lọc tiếp tuyến | Cột | Vật liệu modified polyethersulfone (m-PES), cho khả bám dính protein thấp; lượng đi qua cột lớn (tối đa 3OOL/H), thể tích giữ trong cột thấp; dễ vận hành, lắp ráp, sử Kích thước màng khả dụng: kích thước cho siêu vi lọc: 3K-750k trọng Iượng phân tử (MWCO) kích thước cho vi lọc: 0.Ium 0.45um 0.65um màng năng tăng dòng , dáng dụng 0.2um, hay | sỬ dụng cho các phâm sinh học ở quy mô sản xuất với các chính như lọc thu sinh khối, cô đặc, phân tách và đôi đệm dược ứng dụng |
| 221 | Hệ sấy phun thống | Hệ thống | Nhiệt độ vào: <350 C Nhiệt độ ra: < 90 C Kiểu dẫn động co: trục cơ khí Tốc độ quay: 22000 vòngphút động | đê san xuât bột, hạt hoặc khôi san phẩm răn từ dịch, nhũ tương, chất và chất được bơm Do đó, khi phân kích thước hạt, độ âm cuối cùng; mật độ khối, hình dạng hạt của thành phẩm phải phù hợp với tiêu chuẩn chính xác. hợp dung phối |

| 222 | Hệ máy sấy sôi tạo hạt thống tầng | Hệ thống | Công suất sấy tối đa 60 kgJgiờ Dung tích bồn 220L Thiết bị làm SUS 304, vỏ bộ thân chính dày > 3 mm Có kính trên thân buồng sấy Không khí được làm sạch 2 màng tiền lọc và màng HEPA Hệ phun tạo hạt Có 2 3 kết nối trên súng phun Hệ thống túi lọc và thu hồi bụi kép; ngăn hoàn toàn bụi hoặc xuống ở màn hình điều khiển Quạt hút được điều khiển bằng biến tần; suất 11 kW suất máy nén khí: 0.6m3/giờ, áp suất: 0.5 MPa đạt tiêu chuẩn bảo vệ, chống ồn; điều khiển tự động Hệ thống gia nhiệt: Nhiệt điện trở, suất 45kW Điều khiển từ màn hình cảm lập trình PLC bằng ngắm bằng thống công công Công công ứng | Sấy các mẫu theo sôi tâng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | Máy trộn vi sinh 2 đầu côn | Hệ thống | trộn dạng trụ với hai đầu côn dung tích 500 lít với trục quay ngang gối đỡ ở hai đầu Thiết kế chịu áp có thể cấp hơi nóng tiệt trùng SIP và vệ sinh tại chỗ CIP bên trong khi cần Cổng cho việc lắp ráp cầu quay và van hơi tiệt trùng thùng Một đầu có nạp liệu và vệ sinh chịu áp kích thước 350 mm Một đầu lấy sản phẩm van bướm đường kính 100 mm kết cấu kẹp ở đầu ra 01 bộ kẹp với nắp bích kẹp đường kính 100 mm có đường thoát nước trong trường hợp vệ sinh nước bên trong thùng, trong có thêm tẩm cản Một cầu tháo nhanh cho việc vệ sinh tại chỗ bơm áp lực có giảm tốc dẫn động trực tiếp Chân đế inox hộp Các bộ phận đối trọng cho việc Cấp độ đánh bên trong, đạt 400 grid Thang thao tác bằng thép gỉ, sàn trưọt có bánh xe di có lan can an toàn; có chỗ để 06 bao bột 2Skg Tủ điều khiển tốc độ trộn Simen với biền tần và bộ cài đặt thời gian trộn Thùng thùng nóng quả dạng dạng bằng lòng thùng dộng quả bằng chuyển động ngoài bóng chuyển chống không | Trộn các vi sinh vật |

| 224 | Máy nghiền lạnh | Hệ thống |  | suất: 3HP; Nguồn điện: 380V, 3 pha suất nghiền: 20-60 kglgiờ Tốc độ quay của động cơ cho 6OHz là 3450 vòngphút; cho SOHz là 2900 vòngphút Kích thước khoang nghiền: (đường kính x chiều cao mm): 225x140 Kích thước máy: (dài x rộng x cao mm): 750x620x1184 Kích thước đường ống làm lạnh: ' inch, có thể tùy chinh. Lớp nước làm lạnh ngoài khoang nghiền giúp giảm nhiệt hiệu Trọng Iượng: Bộ lọc nghiền có kích thước phù hợp với; 0,3,0,4, 0,7,1, 2, 3,6 mm Lưỡi dao được thiết kế để dễ tháo Iắp nhanh, vệ sinh để tránh lây nhiễm chéo An toàn: Máy tự động ngắt khi mở khoang_ Tốc độ nghiển được điều chỉnh biến tần Công Công chạy quả dàng nghiền | Hệ nghiên lạnh kiêu ngang, có cấp nước làm mát cho khoang nghiền. Vật liệu chế tạo SS 304 được đánh điện hóa, hợp cho các sản phẩm sinh học, thực phẩm: Kích thước bột đầu ra có thể điều chỉnh từ 10-15Omesh các lọc khác nhau. thông nghiền đường bóng phù bằng sàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | Máy sấy lạnh | Hệ thống |  | Thể tích sấy IOOOL Nhiệt độ sấy 15-50 độ € Hệ lạnh ngưng tụ hơi nước, tách ẩm nhanh; sản phẩm khô nhanh màu sắc đẹp Khay sấy 16 inox 304, kích thước 56 x 84 x 2 cm, 8 xếp sản phẩm cụ thể nhẹ khác nhau) Thời gian sấy có thể điều chỉnh đặt thời gian kết thúc quá trình sấy Độ ẩm sấy đạt độ khô 5% Điện áp 220V/5OHz thống tầng khay khay từng nặng | Rút bỏ nước và các dịch |
| 226 | Hệ thống nồi hơi sạch | Chiếc | 2 | suất máy: 2OOKW suất hoạt 300 kg/giờ Áp suất hoạt động: 5-6 kgcm2 Số Iượng điện trở: 20 x 1OkW Điện áp: 380V, SOHz Công Công động: | Tiệt nhiệt độ bẳng trùng |
|  | Hệ khí nén dầu thống không | Chiếc |  | Công suất: ISHP (11 KW 380 V _ 3 phase SOHz) Khởi động: sao tam giác Lưu lượng khí nén (L/phút): 1595 Tốc độ đẩu nén (vòngphút): 668 Kích thước: 0485 x 1770mm Điện áp sử dụng: 380V Áp Iực làm việc (kg/cm2): 08 Áp lực tối đa (kg/cm2): 10 Dung tích bình chứa (L): 304 | Câp khí nén |

| 228 | Hệ chiller thống | Chiếc | suất làm lạnh: 27520 Kcal/hr 32kW; Máy nén: 10 HP; Bơm nước: 3 HP; Tốc độ dòng nước chảy: 200 lítphút tại 2.5 bar; Thể tích tank chứa nước: 133 lít. Công hay | Làm lạnh mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | Hệ CIP mobile thống | Chiếc | Tank được thiết kế 2 lóp vỏ được điều nhiệt qua lớp vỏ áo, nhiệt độ điều khiển tối ưu cho chu trình CIP của máy ly tâm ~ank được thiết kế hình gồm và đỉnh hình cầu; có 4 chân gắn trên bánh xe có thể di chuyển được giúp sử dụng cơ động trong trình vận hành và vệ sinh_ Dung tích thể 250L Dung tích làm việc: 2OOL Thân tank hình trụ; chất liệu Inox SS304, dày 3 mm Phần trên tank đường kính nắp thao tác thuận tiện cho vệ sinh, Nắp tank được làm kín bằng O-ring Silicon đảm bào vệ sinh, an toàn; chịu áp Phần đáy tank hình chỏm cầu có biên dạnh cong theo tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bão chịu áp tốt nhất; Độ dầy chỏm 3 mm, vật liệu Inox ss 304 Đáy tank được thiết kể gắn với van tiệt để chuyển dịch CIP sang hệ ly tâm liên tục khi cần đáy trụ người quá tổng dung màng trùng thống | Tank chứa phụ trợ cho trình thu hồi sinh phẩm quá |
| 230 | Mobile tank | Chiếc | Tank được thiết kế hình gồm đáy và đỉnh hình cầu; có 4 chân gắn trên bánh xe có thể di chuyển giúp sử dụng cơ trong trinh vận hành và vệ sinh . số chính: tích thể 250L 'Dung tích làm việc: 2OOL Thân tank hình trụ, chất liệu Inox SS304, dày 3 mm; có á0 vỏ điều nhiệt, chiều dày lớp thân điều nhiệt 3 mm Phần trên tank: Đường kính nắp thao tác thuận tiện cho vệ sinh; Nắp tank được làm kín O-ring Silicon đảm bào vệ sinh, an toàn; chịu áp; Phần đáy tank hình chỏm cầu có biên dạnh cong theo tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo chịu áp tốt nhất; Độ dầy chỏm 3 mm, vật liệu Inox ss 304; Đáy tank được thiết kể gẳn với van tiệt để chuyển dung dịch. trụ được người quá Thông tổng 'Dung bằng màng trùng | Thiêt bị chứa |

| 231 | Nồi hấp hai cửa | Chiếc |  | Buồng hấp (buồng hấp nằm ngang) . hấp và buồng tạo hơi được bọc cách nhiệt, bên được bọc một lớp thép không rỉ có độ dày 0,8 mm_ thế gioăng cửa, chân nồi hình làm thép rỉ, có thể điều chinh được độ cao. Vận hành tự động hệ điều khiển có thể luu giữ được nhiều chương trinh khác nhau cho nhiều loại sản phẩm. Chu kỳ tiệt tự động tiến hành qua các đoạn tiệt trùng: Chât liệu bên trong và bên ngoài: bằng thép gỉ 304 Dung tích: 1000 lít, 2 cửa vuông liên động nhau Nhiệt độ vận hành max 130 C Độ chính xác của nhiệt độ: +0.SoC Áp Iực vận hành: 1.0 tới 2.2 kg/cm2 Áp lực đo, loại cơ học: 0 6 kg/cm2 Nguồn điện: 3 pha; 380V/SOHz suất điện: 45 kW Buồng lớp ngoài thay ống bằng không thống trùng giai không Công | Tiệt trùng bẳng nhiệt độ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | Tủ sấy hai cửa | Chiếc |  | -Tủ sấy được thiết kế 2 cửa, khóa liên động nhau đảm bảo cho các phòng có cấp độ sạch khác nhau.Chiều dày cánh cửa: 2 mm; -Toàn bộ tủ, khung đỡ, cánh cửa được chế tạo từ inox SS304 đảm bào vi sinh, độ dày inox đảm bảo độ bền và chắc chắn; Gió được tuần hoàn Motor quạt hút ly tâm; hút khí nóng từ phía trên và đây phía dưới, khí được hút vào Motor quạt hút lọc qua màng lọc; ~Bên trong tủ làm được chế tạo từ inox SS304 Dung tích: 1000 Iít, 2 cửa (nằm đối diện) ~Nhiệt độ chính xác: + 1 C tại 150 C ~Bộ điều khiển nhiệt độ: Điều khiển số PLD mở tự ~Cài đặt nhiệt độ và thời gian sấy suất nhiệt 9kW, điện trở inox 304 ~Sensor đo nhiệt độ PTIOO có độ chính xác cao ~Motor suất 2.7kW, tốc độ 1450 vòngphút ~Cửa làm kín silicon -Thiết bị an toàn: tự ngắt khi nhiệt, giật ~Điện sử 380v/50 Hzlcông suất: 12kW nóng bằng xuống không lòng bóng; dóng dộng công bằng - chống quá | Khử trùng mẫu và dụng cụ thí nghiệm |
| 233 | Tỉ cấy vi sinh, hút [độc | Chiếc |  | [Đạt tiêu chuẩn an toàn cấp 2: BSC Class 2 hoặc ISO 5 (class 100) | Hút mùi, ngăn tiểp xúc lây nhiễm sinh hoc; độc tố. |
| 234 | Nồi hấp | Chiếc | 5 | 0.2Mpa | Khử dụng cụ thí nghiệm trùng |

| 235 | Máy cất nước 2 Iần | Chiếc |  | sổ kĩ thuật tương hoặc cao hon: Hoạt động tự suât cât nước khoảng 4 lítgiờ, Chất nước cất: pH: 5.0 67.0, Độ dẩn điện: 1.0 1.5 mS/cn. Thông dương động Công Iượng | Tạo nước cất tinh sạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | Bộ chưng cất tinh dâu cỡ | Bộ |  | Hệ 100 lít) và hệ thống sinh hàn: thông | [Chưng cất hồi Iưu tinh dầu |
| 237 | Bộ chưng cât tinh dẩu cỡ nhỏ | Bộ | 8 | cât (<20 lít) và hệ sinh hàn thuy tinh. chưng Ithống bằng | cât hổi Iưu kiệt tinh dầu và chât hơi khác Chuưng bay |
| 238 | [Tủ vi khí hậu | Chiếc |  | 'F):0 đến 80 / +32 đến 176; Dao 0.1 / 0.18; 'F): 1.0 / 0.18; Kích thước (WxDxH); Trong (mm inch): 500x520*930/ 20*20.5*36.6; Ngoài (mm hoặc cao hon. động đương | Nghiên cứu sinh học sinh thái tuyến trùng |
| 239 |  | Bộ |  | Thê thích 10 Lít; Thê tích làm việc 5-7 Iít; Chức khuấy, làm mát, độ khuấy, tốc độ khí cấp, giá trị pH, trị DO, nhiệt độ. Thông số kĩ thuật [tưong đương hoặc cao hơn. tông: năng: giá | côn và vi sinh vật trong [phòng trừ tuyến thực vật trùng trùng |
| 240 | Tủ ấm | Chiếc | 2 | Thê tích: 53 Tít; Khoang nhỉệt độ hoạt giá trị_cài đặt: 0.19C. số kĩ thuật tuong đương hoặc cao hon dộng: giải Thông | Xử lý mẫu tuyến trùng |
| 241 | Tủ vô trùng | Chiếc |  | [Tương Guard One Workstation Dead air. dưong | Chuẩn bị Mastermix |
| 242 | Tủ sấy điện tử | Chiếc | 14 | sổ kĩ thuật tưong đương hoặc cao hon: nghệ gia nhiệt nhiệt chuẩn đảm bao cho dụng linh hoạt tối đa; thiết kế đảm bảo nhiệt độ buồng ổn định; Hệ thống khí: tuần hoàn khí đều, Ít tiêu tốn ồn thấp; nghệ điều khiển: đảm bảo độ chính xác và đạt nhiệt độ cài đặt ổn [định. Thông Công buông dùng Thang ứng đồng thông năng Iượng Công | [Sấy khô mẫu vật, nguyên liệu |
| 243 | Máy sấy lạnh | Chiếc | 2 | và sản phẩm sấy; hệ tách ẩm gồm dàn dàn lạnh, máy nén, van tiết Iưu_ khi khí đi qua hệ tách ẩm này hơi nước trong [sẽ bị giữ lại và theo nước chảy ra bên máy; [giúp cài đặt nhiệt độ, thời gian sấy, kiểm soát độ Iưu chu trình sấy; theo dõi khay thống khay nóng; thống không không đường ống ngoài Bảng ẩm, | khí ¦Sấy khô mẫu vật trong điều kiện điều khiển sẽ nhiệt độ thấp (-15 đến -5OoC) |
| 244 | Máy nghiền mẫu siêu mịn | Chiếc |  | [Kích thước nhập liệu: < 6 mm; Độ mịn cuối 10 pm; Khối nhập liệu: tối đa 2 x 10 ml; Số trạm nghiền: 2; Cài đặt kỹ thuật số tần số dao 3 - 25 Hz (180-1500 phút -1); Thời gian nghiền trung bình điển hình: 30 giây 2 [phút; nghiền khô; Chất liệu của dụng cụ thép thép gi, cacbua vonfram; mã não, oxit zirconium; PTFE hoặc cao hon_ cùng: Iượng dộng: nghiền: cứng; không Thông | Nghiên cứu cấu trúc mô tế bào ¦thực vật; Phục vụ nghiên cứu cấu |
| 245 | Máy nghiền liệu dược | Chiếc |  | [số kĩ thuật tưong đương_hoặc cao hon: | Nghiền nguyên liệu để cất chung |
| 246 | Máy cắt lát vi thể | Chiếc |  | chế cắt mẫu tự động, hiển thị số lát cắt trên màn hình LCD. số kĩ thuật [tưong đương hoặc cao hơn. Thông | [Cắt lát tiêu bản trong phẫu thực vật; quan sát mô và tế bào giải |

| 247 | Máy sắc ký khí khối phổ | Hệ thống |  | [tích ngắn; Công nghệ mới cần phải cắt đầu cột mỗi khi lắp mới; truy cập ¦trực tiếp các số quan trọng qua màn hình cảm Hiệu quà thực hiện với Độ lặp lại diện tích: < 1% RSD; lò cột 2 cột khác kích thước; chương trình nhiệt trên 20 bước Điều khiển khí điện tử bù trừ đổi của áp suất khí và nhiệt độ phòng: Cảm biến áp suất của các tiêm mẫu độ chính [Buồng tiêm mẫu trơ cho cột mao quản, 0 + 100 psi; Thiết bị tiêm mẫu tự không ứng; thông thay tăng; buồng Iquyển | Xác định cấu trúc tử chất. phân hoạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 248 | Tủ nuôi côn trùng | Chiếc |  | Hiệu [Độ chính xác cao (điều chỉnh tốc độ nhiệt và giữ nhiệt, các màn hình biên lập trình ngày hạn); Độ ổn định cao (nhiệt độ và ẩm độ). Thông số kĩ thuật tương [đương hoặc cao hon năng tăng sáng; giới | Nuôi côn trùng và thí nghiệm |
| 249 | [Chuông nuôi động vật | Chiếc | 5 | Khung chế tạo bẳng kim Ioại; Kích thước: (W x Dx H) 360 x 60 x 180 (cm); tầng | Nuôi insitu động vật trong nhà |
| 250 | Giàn nuôi cấy mô | Giàn |  | Mặt sàn bẳng kính, Tuýp led nuôi cẩy mô loại dài 1.2m/cái cho sàn, mỗi sàn 3 Giàn có 6 5 để đồ, chẳn bụi, Công tắc đóng bật đèn độc Có chế độ hẹn giờ chung cho cả Thông số kĩ thuật tầng; tầng tầng bóng; tầng, giàn. từng | [Nuôi cấy mô thực vật phục vụ tác nghiên cứu, nhân mô [công |
| 251 | Tủ bảo ôn | Chiếc | 3 | Dàn lạnh OoC~ -180C _ 1 mát OoC 10oC, Sử dụng Gas Thân thiện môi trường. Di bánh xe. Thông số kĩthuật tưong đưong hoặc cao hon: ngăn chuyển bằng | Lưu trữ bao bản mẫu tạm thời |
| 252 | Tủ chống ẩm | Chiếc | 31 | [Công [của các thiết bị cần bảo dưới dạng giọt sưong và được hút ra bên [giống như thiết bị điều hòa nhiệt độ. Khả hút ẩm nhanh. thể tích 50 nghệ ngoài quản năng | Bảo khô mẫu vật, dụng cụ điện tử. quan |
| 253 | Máy hút ẩm | Chiếc | 28 | Công suất hút âm từ 15- 100 Iítngày, Bộ vi xử lý minh giúp phân tích độ Jẩm và tự động điều chinh chế độ hoạt động 2 màng lọc; có thông công | Hút ẩm khí phòng thí không |
| 254 | Tủ bảo sinh phẩm quản | Chiếc |  | Thông số kĩ thuật tương đượng hoặc cao hon: Tủ bào quản vẳc dược phâm 416 Iít, cửa kính (2 8oC) MC-5L416 Midea Biomedical xin, | Dùng đê bào quản mẫu vật và hóa chất DNA |
| 255 | Thiết bị Iưu giữ mẫu tiêu bản thực vật | Khoang | 54 | Giá đê mẫu tiêu bản di động (05 ngăn giá) Phụ kiện: có 3 thanh chia ngăn/ngăn giá. Thông số kĩ thuật tưong đương hoặc cao hon . tâng | Lưu giữ mẫu tiêu bản ép khô; [thuận tiện cho việc bảo và quản |
| 256 | Tủ mẫu vật khô dựng | Chiếc | 60 | Inox 5 đương hoặc cao hon tâng | và bảo mẫu vật Đựng quản dộng |
| 257 | Tủ Lạnh | Chiếc | 12 | Thê tích từ 150 230 lít, nghệ máy nén Inverter hiệu suẩt cao giúp tiêt kiệm điện. số kĩ thuật tưong đương hoặc cao hon Công Thông | Bảo mẫu vật, hóa chất ở nhiệt độ thấp quản |
| 258 | Tủ lạnh âm sâu chứa mẫu vật | Chiếc | 3 | Đảm bảo nhiệt độ thâp C đến -50 C. Thông số¦ không | mẫu vật ở nhiệt độ âm sâu quản |
| 259 | Tủ đông | Chiếc | 2 | Dung tíc ngăn đông 1001, nhiệt độ ngăn | có thê đạt -10 độ C, chất Tiệu Hợp Chứa mẫu vật, nguyên liệu trước khi xử lý |

| 260 | Điêu hòa nhiệt độ TN Phòng | Bộ | 21 | Điều hoà nhiệt độ đứng và gẳn Daikin 1 chiêu từ 120OOBtu đển tường | [quản mẫu vật. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | [Máy rửa rây cao tần | Chiếc |  | Máy rửa đa chuyên có thê điều chỉnh suẩt; có thời gian hẹn giờ [Iên đến 99 phút với thiết kế cách âm giúp độ ồn thấp; hiệu suất chống thấm cao thời gian sử dụng. năng dụng công tăng | Làm sạch dụng cụ nghiên cứu |
| 262 | Cân phân tích 2 số lẻ | Chiếc |  | Khả cân: năng Thông | Cân phân tích mẫu vật, hóa chẩt, |
| 263 | Cân phân tích 3 số lẻ | Chiếc |  | sổ kĩ thuật tương đương hoặc cao hơn: Sử dụng cảm biến có độ chính [xác cao; Tự động cân chuẩn theo trọng Iượng có sẵn và thao tác hiệu chuẩn Inhanh; Màn hinh LCD; có đèn nền Backlight. [Đĩa cân inox; Chế độ quá tải và ngắt tự động khi cân tải. Tích hợp đon vị cân g, mg, Ib, %. Cân thiết kế chắc chắn. Độ cao; tuyến tính tốt. Thông chống quá nhạy | Định chính xác hóa chất phục vụ cho nghiên cứu sinh học Iượng |
| 264 | Cân phân tích 4 số lẻ | Chiếc |  | Khà cân: cân: trọng lượng; đếm, trăm. Thông số kĩ thuật tương đương hoặc Icao hon. năng phần năng | Cân chính xác hóa chất; thành ¦phẩm tinh chiết. |
| 265 | Cân phân tích độ ẩm | Chiếc |  | Màn hình màu loại cảm ứng với thanh cụ dạng biêu tượng và dẫn bước của trình hoạt dễ sử dụng; Khả năng đọc: [0,01%/ 0,001g; Độ chính xác có thể đạt 0,05%; Khoảng đo độ ẩm: 0,01% tới /100%; Khối Iượng mẫu lớn nhất khoảng 100 g. Thông số kĩ thuật tưong đương [hoặc cao hơn. công hướng từng quá động dàng | Theo dõi sự đổi khối lượng của mẫu do sự hoi của nước khi mẫu được nung thay bay nóng. |
| 266 | Thước kẹp điện tử | Chiếc |  | Độ chia nhỏ nhẩt 0,01mm và độ chính xác đạt 40,02mm; hiên thị kết quả đo | Đo chính xác mẫu vật nghỉên |
| 267 | Thiêt bị lây mẫu nước phân Bathomet) tầng | Chiếc | 2 | Cấu tạo kiêu Bathomet Van Dorn; vật liệu nhựa chịu lực trong suốt; Thê tích từ 5 lít trở lên. | Thu thập mẫu nước và sinh vật phù du theo cột nước tầng phân |
| 268 | Gâu Iấy mẫu trâm tích và sinh vật đáy | Chiếc | 2 | S316. | Thu thập mẫu trâm tích và sinh vật đáy ở các thủy vực sâu |
| 269 | [Máy do đa chỉ tiêu môi nước cầm tay | Chiếc | 2 | sổ kĩ thuật tương đương hoặc cao hơn: Chỉ tiêu môi trường có thê do: 9 số trở lên; Đo nhanh tại hiện da chỉ tiêu đo các số oxy chất rắn hòa tan chính xác chuẩn cho phép theo thông số đo cụ thể Thông Ithông trưởng dùng thông tổng từng | Đo nhanh các chi tiêu môi nước |
| 270 | tích Máy quang phân môi nước đa chỉ Itiêu phổ trường | Chiếc | 2 | Máy điện tử, hiện thị màn hình, dùng trong phòng thí nghiệm; có thể thực hiện ¦được các phương pháp đo: độ, quang; hấp thụ; quét bước dải bước 320 HOOnm, độ giả bước ~1,0 nm; hiệu chuẩn bước tự động: nồng truyền sóng; sóng phân sóng Isóng Thông | So màu xác định chỉ tiêu hóa lý môi nước trường |
| 271 | [Máy đo nhanh các chỉ tiêu đất lý hóa | Chiếc |  | Tiêu chuân kĩ thuật tương đương hoặc cao hon: Đo cường độ ánh xung pH đất phạm vi 3.5 9.0. số kĩ thuật dưong hoặc cao hơn Sáng Thông tương | Đo nhanh các chỉ tiêu môi đất Itrường |
| 272 | Máy đo pH để bàn | Chiếc | 2 | hoặc cao hon: Dải đo: 0 = 14 pH; -1.999 - 1.999 mV; Độ giải: 0,01 pH; 1 mV; Độ chính xác: + 0,01 trong dải 42 pH quanh điểm hiệu chuẩn); +3 mV; màn hình LCD. số kĩ thuật tưong đương hoặc cao hon: Tương dưong phân Thông | Đo pH môi trường |

| 273 | Máy đo nhiệt ẩm kế tự ¦động | Chiếc | 5 | độ phân giải 0,1 độ; độ chính xác 02.0 độ; Dải độ ẩm đo: O%RH 1OO%RH, độ ¦Đo tự phân giải 0.1%RH; sai số 3%. | nhiệt độ và độ ẩm. dộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 | Máy ghi dữ liệu nhiệt độ | Chiếc |  | [Tiêu chuẩn kĩ thuật tưong đương hoặc cao hơn: Nhiệt độ: 32 đến 122 F (0 đến ¦khí, đo và 50 Độ phân 0,1 Độ chính xác: + 1,8 % (4 1 'C) 'C); giải: 120,L | Xác định nhiệt độ, độ âm dữ liệu theo thời gian nhất định ngoài thực địa (1 - ngàỵ) không ghi |
| 275 | Máy đo ánh phổ sáng | Chiếc | 2 | Độ chính xác 3%; Độ phân giải: 0.01Lux | Phục vụ cứu sinh thái Jthực vật (xác định phạm vi Ánh phù hợp của các loài thực vật) nghiên sáng |
| 276 | Máy đo khoảng cách | Chiếc | 5 | xa nhất tới mục tiêu phản xạ hoàn toàn: 2.000m (6.560n); Khoảng nghiêng máy: +900; Độ chính xác khoảng cách ngắn +30cm; Độ chính xác khoảng cách chiều dài tuyến khảo sát_ xa Im Thông | Đo khoảng cách chiều cao cây, |
| 277 | Máy đo diện tích lá câm | Chiếc |  | Xuất xứ Trung Quốc | Đo diện tích lá |
| 278 | Máy do diệp lục cầm tay | Chiếc |  | Xuất xứ Nhật Bản | Đo hàm Iượng chất diệp lục |
| 279 | Hệ thống Kính hiển vi điện [tử quét (bao gồm thiết bị [phủ bề mặt và máy làm khô tới điểm) | Hệ thống |  | Kính hỉễn vi đỉện tử quét: Cột SEM phát xạ có hiệu suất nhiệt cao với nguỗn anode kép; chụp chế độ chế độ chân không cao (< 6.10-4 Pa); chế độ chân [không thấp (lên tới 130 Pa); chụp ở chế độ chân môi (Iên tới 4000 Pa); Dải của chùm tia: có thể lên tới 2 pA; Dải thế tốc 30 mềm và máy tính ¦trạm kèm theo; Máy làm khô tới điêm: tích hợp làm mát và sưởi nhiệt của chu ¦trình, kết hợp chức năng khuấy từ; Máy phủ mẫu ion: Hệ chân 3KV; ion: 1~9 mA; Thời gian phủ: 10 chụp không trường dòng phần thống không Dòng | mẫu ảnh hiển vi điện tử Chụp bề mặt độ phóng đại siêu Iquét |
| 280 | Kính soi nốĩ 2 đường truyền quang Iúp | Chiếc | 39 | [Kính quang học 2 mẳt, vật kính phăng; tiêu săc Ix, thị kính 10 x; dải phóng đại từ 0,5 | Quan sát mẫu vật, làm tiêu giải phẫu mẫu bản; |
| 281 | Kính hiển vi soi nổi 3 ¦đường truyền quang | Chiếc |  | 7x-115x với vật kính Ix và độ phóng đại Iên đến 230x với vật kính 2x; Có thể [gắn camera. | Quan sát mẫu vật, làm tiêu mẫu: Có thể mở rộng kết nối chức năng màn hình hoặc máy ảnh để do. phẫu chụp; |
| 282 | Kính [truyền quang, Camera kết nối, máy tính và mềm điều khiển lúp phần | Bộ | 19 | [kính 10 x; dải phóng đại từ 0,5 60 lần (Ix, tăng độ phóng đại tương vật kính) , mềm điều khiển; camera độ phân giải 1920 x 440 pixel trở kết nối màn hình máy tính, ứng phần lên, | Quan sát, chụp ảnh, đo đếm, tích mẫu vật kích thước bé [phân |
|  | Kính hiên vi soi nôi điều khiển tự động, chụp cắt Iớp mẫu theo trục Z kèm camera và phần mềm | Bộ |  | khi với vật kính 2OX; và thị kính IOX; vi trường quan sát trên 22mm; Vật ¦cấu trúc (đo, đếm; vẽ) mẫu vật kính phẳng tiêu sắc Ioại (SDFPLAPOI.OXPF); Vật kính phẳng tiêu sắc loại dùng | với độ phóng đại Iớn đạt chuẩn [nghiên cứu: |

|  |  |  |  | kỹ thuật trường trong ánh truyên qua và phản xạ. Camera màu kỹ [thuật số: Chế độ truyền hình ảnh trực tiếp độ phân full HĐ trở [giải hình ảnh 218 megapixel; Cảm biến màu CMOS; kết nối USB 3.0, hỗ trợ chế độ hình ảnh 4K UHD và Full HD; Phần mềm điều khiển và xử lý hình Jảnh có các tính Quan sát hình ảnh, Xử lý hình ảnh, Điều khiển camera; ¦động điều chỉnh tiêu cự ở rộng; Bộ máy tính đáp tiêu chuẩn dụng. số kĩthuật tưong đương hoặc cao hơn: sáng giải Iên; Cổng năng Tự ứng ứng Thông | độ phóng đại, Iấy nét cho phép Độ phân ¦chụp ảnh có chất lượng cao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | Kính hiển vi học điều khiển bằng | Bộ |  | Kính hiên vi: đỉều khiên nét tự động, kỹ thuật và DIC; Thị kính 10X/22; 6 vị trí mâm vật kính; Vật kính phẳng tiêu sắc Plan Semi Apochromat quang sai mầu UIS2; Hiệu chỉnh tiêu cự mô tơ hành trình di chuyển 2Omm, độ dịch [chuyển tối thiểu 0,01 micromet, tốc độ dịch tối đa của mâm xoay vật [kính 3mm/s; Tụ quang điều khiển mô-tơ điện, khẩu độ số (NA) 0.90, Itưong thích với các kỹ thuật hiển vi DIC, Phản pha và nền [Camera lạnh, màu chuyên dụng: cảm biến CMOS kiểu Peltier; Độ phân giải: [20,7 Megapixel; Phần mềm chụp cắt Iớp hình ảnh có các tính Quan sát điều chỉnh tiêu cự ở ¦rộng; Bộ máy tính đáp tiêu chuẩn ứng dụng. Thông số kĩ thuật tưong đương hoặc cao hon. trường sáng chống bằng chuyển trường sáng, den; năng động | Quan sát, chụp ảnh và phân tích [cấu trúc hiển vi (do, đếm) mẫu [vật với độ phóng đại Iớn đạt [chuẩn nghiên cứu với camera có [độ phân giải cao. Tự di [chuyển bàn di vi cấp tưong thích [độ dày tiêu bản để lấy nét và ảnh đạt hiệu quả cao. động [chồng |
| 285 | Kính hiển vi học kết nối, máy tính và mềm tích phân phần | Bộ | 11 | Tiêu chuân kĩ thuật tưong dương hoặc cao hon: Kính hiên vi sử dụng cho kỹ nền đen và phản pha; Đầu quan sát 3 mẳt; Thị kính quang sai màu; vi 22 mm; Vật kính tiêu sắc; phẳng 4x, IOx, Ithích, độ phân giải ảnh 1920 x 1080 trở lên; Phần mềm phân tích hình ảnh chuyên nghiệp theo máy tính cấu hình đáp theo khuyến nghị phần [mềm sử dụng trường chống trường hãng; ứng | Quan sát; chụp ảnh, vẽ hình, đo [đếm, phân tích mẫu vật tiêu bản |
| 286 | Kính hiển vi quang chuyên dụng học | Chiếc |  | Câu hình tưong hoặc cao hơn: Kính hiên vi sử cho kỹ thuật hiên vi ¦trường nền đen và phản pha; Đầu quan sát 3 mắt; Thị kính 1Ox quang sai màu; vi 22 mm; Vật kính tiêu sắc, phẳng dương dụng chống sáng; trưòng 4x, | Quan sát mẫu vật tiêu bản hiển vi |
| 287 | vẽ cho kính soi nôi lúp | Chiếc |  | vẽ: IX; Vùng vẽ: % trong khoảng 125 250 mm (phù hợp trong khổ giấy A4); Có chức tinh chỉnh độ nét hình ảnh năng | mẫu hiển Sử vẽ vật vi qua chức phản xạ dụng năng |
| 288 | vẽ cho kính hiển vi huỳnh quang | Chiếc | 3 | 250 mm (phù trong khổ giấy A4); Có chức tinh chỉnh độ nét hình ảnh hợp năng | Sử vẽ mẫu vật hiển vi dụng_ qua chức phản xạ năng |
| 289 | Camera kĩ thuật số gắn với [kính hiển vi | Chiếc |  | Kêt nối với kính hiên vi và chụp và quay camera; cảm biến CMOS, độ phân giải ảnh 2048*1534; kết nối 3.0; tưong thích theo loại kính hiển vi. Cấu hình tưong đương hoặc cao hon chụp [năng chủng | [Chụp ảnh mẫu vật tiêu bàn hiển [vi, có thể tháo rời đễ khỏi dàng |
| 290 | Máy tính chuyên dụng | Bộ |  | [Thông số kĩ thuật tương đương hoặc cao hơn: Máy trạm (Workstation) có cẩu hình cao, màn hình 27 inch, độ phân giải 4K. Máy tính có khả xử lý đồ năng | Phục vụ phân tích, xử lý dữ liệu xây dựng mô hình GIS; xử lý_và |

|  |  |  |  | báo phục vụ nghiên cứu sinh thái, sát tài nguyên; quy hoạch và bảo tổn đa [dang sinh hoc. giám | phân tích các sô liệu khoa dữ liệu ảnh 3D Iượng lớn. học, dung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | [Phần mềm GIS | Bản quyền | 2 | Tạo và chỉnh sửa dữ liệu tích hỗ trợ nhiều Toại định dạng dữ liệu khác nhau; Hiển thị, vấn dữ liệu gian và dữ liệu thuộc tính từ nhiều và bằng nhiều cách khác nhau;Xây dựng những bộ dữ liệu phức tích cụ mô hình hoá dữ liệu gian; Thành lập bản đồ chuyên đề và các hợp, nguồn không truy hợp tạp. không [công | Dùng đê xử lý, phân tích dữ liệu bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, thành lập các bản đồ chuyên đề, tính toán các mô hình GIS |
| 292 | Thiết bị không bay người | Bộ | 3 | [Đặc điểm kỹ thuật tưong đương hoặc cao hơn: Tích hợp camera đa với một [camera RGB 2OMP cho việc chụp ảnh và quay video quang phổ, bốn camera đa SMP có khả ghi lại bước khác nhau như Green, Red, phổ cùng phổ năng sóng | Điều tra khao sát, giám sát tài trắc đa nguyên quan Isinh học;, theo dõi vật, và sát các hệ sinh thái giá quan rừng; dạng động |
| 293 | [(PIx4Dmapper) | Bản quyền |  | dụng trong nhiều lĩnh vực và hạng mục như: Khảo sát địa hình, khảo sát ¦rừng và thảm thực vật; sinh cảnh động vật; mô phỏng và tạo mô hình 3D, thành lập binh đồ ảnh Ưng sống | Phân mêm xử lý dữ liệu ảnh chụp từ các thiết bị lái (UAV). Dữ liệu đầu ra cua là sở để PIXADMapper cƠ đồ 3D không bay người |
| 294 | Phần mềm xử lý ành viễn thám | Bản quyền |  | Tên phẫn mễm: ENVI hoặc eCognition developer;Tính chính:Bộ cụ cơ ban để nắn ảnh, phân tích ảnh viễn thám; hiển thị và tạo bản đồ ảnh; Các [chức năng xử lý ảnh cao; phân tích ảnh radar và phân loại ảnh cao cấp; Xử thám; xâỵ dựng các bản đồ năng công nâng phổ dụng | [Dùng đê xử Iý, tích anh chiết tách tin từ ảnh viễn chuyên dề phân thông |
| 295 | Trạm sạc tích điện di động | Chiếc |  | Tiêu chuân kỹ thuật tưong đương hoặc cao hon: Trạm năng Iượng Ecoflow Delta 2 Max (2048 Wh) | Dùng bẫy dèn ánh côn [trùng_vào ban đêm trên thực địa sáng |
| 296 | điện Máy phát | Chiếc |  | Loại đẩu phát 4 thì, xi lanh, làm mát bẳng quạt gió; Điện áp pha 220v; Isuất 3 KVA. số kĩ thuật tưong đương hoặc cao hon: Công Thông | [Phát điện bẫy đèn thực địa |
| 297 | Máy định vị GPS | Chiếc | 42 | Loại màn hình: Tinh thê TFT, 65.000 màu; Độ phân giải màn hình: 160 x 240 pixels; điện sử 2 pin AA; Thời gian sử pin: khoảng 16 giờ; Chống thấm: Đạt tiêu chuẫn IPX7; Hệ tọa độ: UTM; WGS 84. VN 2000 và nhiều hệ khác. long Nguồn dụng: dụng Thông | Xác định tọa độ, tuyến khảo sát |
| 298 | Máy định vị GPS cầm [thế hệ mới tay | Bộ | 3 | Thiết bị định vị vệ tinh GPS tích nhiêu cảm biên hon; cảm biến có độ nhạy cao hơn và đặc biệt là có tích hợp camera chụp ảnh với độ phân 8MP . Hệ ¦thống awngten cùng độ máy thu cao cho phép xác định chính xác vị trí dùng với sai số nhỏ chỉ từ 1 đến 5m hợp giải nhạy người | Phục vụ cho việc định vị các địa [điểm thu mẫu, nghiên cứu sinh thái học |
| 299 | nhòm ngày chuyên Óng | Chiếc | 8 | Tiêu chuân kĩ thuật tương đưong hoặc cao hơn: Độ phóng đại: 10 x; Độ 17.6; Trường nhìn / 1000 m: 105 m; Hệ thống Iấy nét: Fast-Close-Focus; Phạm ¦trong điều kiện thực địa ở sáng: | Quan sát chim, thú hoang dã khoảng cách xa_ |
| 300 | Máy ảnh KTS | Chiếc | 41 | 5 hinhls | địa và chụp mẫu vật |
| 301 | Máy ảnh KTS chuyên ¦dụng (thân máy) | Chiếc | 15 | Exmor, màn hình LCD; quay video 4K, ISO tự động có thể đạt trên 50.000, khẩu độ nhỏ, tốc độ màn trập cao 1/8000, rung, nhiều định dạng ảnh, đa kết nối . chống [cổng | Sử dụng chụp ảnh mẫu vật đặc tả hoặc chụp mẫu ở cự ly xa khi gắn kèm kính chuyên dụng 'ống |

| 302 | kính macro Óng | Chiếc | 12 | Độ phóng đại từ 1:1 trở Iên và tiêu cự khoảng 20 200mm/f2.8-6.3; loại chủng | mẫu đặc tả cự ly gần [Chụp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | kính tele Óng | Chiếc | 8 | Tiêu cự từ 7mm 300mm hoặc tiêu cự cố định trên 6OOmm; loại chủng phù | mẫu vật ở khoảng cách xa Chụp |
| 304 | Bộ máy ảnh theo Tập tính vận động của động vật ở gần | Bộ | 3 | Bộ máy gồm: Thân máy ảnh chuyên dụng;dây điều khiển kết nối máy ảnh tiêu [chuẩn; dây điều khiển chức góc (chiều) máy; Đèn máy ảnh; dâỵ kết nối giữa các máy ảnh trong bộ; chân đèn; chân máy ảnh; Ngoàm (khớp) gẳn máy ảnh và đèn máy ảnh với chân tương năng từng ứng | [Chụp ảnh động vật trong tư thế chạy) ở khoảng cách gẩn với ánh yếu hoặc ban đêm và trong điều kiện thí nghiệm về Tập tính hoặc Sinh thái học sáng |
| 305 | Máy ghi âm | Chiếc |  | bộ nhớ trên SGB, hơn 100 tệp tối đa mỗi thư mục; định dạng thu âm PCMIMP3, định dạng phát hợp, | Ghi âm phỏng vấn điều tra thực địa |
| 306 | Máy quay phim KTS cầm Itay | Chiếc |  | Tiêu chuẩn kĩ thuật tương đương hoặc cao hơn: Quay phim với định 4K; Cảm biến hình ảnh CMOS; kính 29.Omm; Chụp ảnh tĩnh đến 20.OMP . dạng Óng | [Quay phim sinh cảnh hệ vật hoang dã. sông; |
| 307 | Bẫy ảnh tự động | Chiếc | 100 | chuyển 20m; Góc 70 độ; Sensor cam biễn CMOS; độ phân giải Chụp ảnh tự ảnh hon 5.0 Pixels; bộ nhớ trên 2 GB; thời pin khoảng 20 ngàỵ Thông dộng: rộng: quét Iượng Mega | các loài vật hoang dã động dộng |
| 308 | Hệ ghi và xử lý ¦(Song Meter with Analysis land Remote Transfer) thông tiếngl | Bộ |  | Hệ và xử lý tiếng kêu siêu âm có kết nối với máy chủ qua bộ điều khiển từ xa qua mạng lưới internet; với chức tự động phát hiện; ghi và xử kêu động vật trên thực địa. thống ghi năng | Ghi, theo dõi tín hiệu âm thanh Itừ tiếng kêu của động vật hỗ tác thu thập và chuẩn đoán các loài thú hoang dã trợ [công |
| 309 | Thiết bị scan 3D | Bộ |  | Tiêu chuân kĩ thuật tưong đưong hoặc cao hơn: Độ chính xác điêm 3D lên đến: /0,01 mm; Độ phân giải 3D có thể đạt 0,029 mm; Khả để chụp ảnh kết cấu; Độ phân của kết cấu 6.4 mp; Tốc độ thu thập dữ liệu: lên tới: phút 1 ¦điểm/giây; Tốc độ thu thập dữ liệu: lên tới: phút 1 điểm/giây; Thời gian phơi 3D: tùy chọn; Thời gian phơi 2D: tùy chọn; Nguôn 3D: Blue LED; Định dạng 3D: 3D mesh formats OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, Disney PTX (PTEX); E57, XYZRBG; Định dạng CAD: STEP, IGES, X_T; năng giải [sáng sáng sáng | Quét vào tạo lập ảnh lập 3D mẫu vật nghiên cứu giả |
| 310 | Máy Real-time PCR | Bộ |  | Tiêu chuân kĩ thuật tương đương hoặc cao hơn: Phân Nhiệt có gia nhiệt khí (hay còn gọi là gia nhiệt roto) . Tốc độ gia nhiệt khoảng ,15 20 C/giây. Hoặc cao hon (công sỬ dụng các tấm vi mạch MBS với tốc nhân quang (PMT), Tín hiệu huỳnh quang phát xạ sẽ chuyển đến detector PMT giếng, công suất thu nhận dữ liệu lên tới 100 giếng trong 0,15 ¦giây. Hoặc Công nghệ CCD Camera; thu nhận thông tin cách phát ra một chùm tia một lúc và ghi nhận tất cả các tín hiệu thu lại được và mềm sẽ tích tách các tín hiệu quang nhận được; có chức gradient nhiệt độ; Khả gia nhiệt và làm lạnh: nghệ gia nhiệt của khối block khoảng 3 Công nghệ bằng - nghệ công từng bằng phần cùng phân năng năng công | [Dùng để khuếch đại DNA trong [phòng thí nghiệm phục vụ định |
| 311 | [Máy giải trình tự gien | Bộ |  | [Sử dụng công nghệ pyrosequencing dựa trên cơ sở pyrophosphate (PPi) được giải phóng khi nucleotide tự do mới_được gắn vào chuỗi trong quá trình tổng | Giải trình tự gen |

|  |  |  |  | hợp sợi DNA. Sau mỗi nucleotide tự do được gẳn vào sợi khuôn trong trinh hợp; PPi phóng được hiện nhờ phức hợp enzyme chuyên thành tín hiệu quang học và phát hiện bởi một CCD cực Bao gồm các thiết [bị_đi kèm phục vụ quy trình giải trình tự gene quá phát giải được nhạy . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | Bộ điện di đứng | Chiếc | 2 | module Đô và tra mẫu nhanh và dễ Có khả tưong thích với tất cả các loai [đổ sẵn; Có thể điện di cùng lúc từ đến 4 bản gel ADN hoặc Protein (SDS PAGE) kết hợp với phân tích PCR, sắc ký tinh sạch protein hoặc điện di 1 chiều ¦mẫu ban đẩu hoặc trước khi [(IEF); Thời gian SDS-PAGE: 1-2 giờ (90 225V); Số Iượng mẫu tối đa: 80 mẫu/ lần điện di; 20 mẫu/ bản dạng gel chóng dàng: năng chạy gel . | dụng trong quy trình tinh Jtích động học protein. Ứng phân |
| 313 | Bộ điện di ngang | Chiếc |  | Tiêu chuẩn kĩ thuật tương đương hoặc cao hơn: Bộ điện di ngang MultiSUB Max MSMAXI, Hãng: Cleaver Scientific-Anli | Dùng đê điện di các sản [phẩm khuếch đại gen (phản PCT) chạy ứng |
| 314 | Hệ thống điện di | Hệ thống |  | [Tương BioRad, điện di agarose bao gồm điện di đa năng. nguồn ứng | Điện di DNA |
| 315 | Hệ chụp ảnh gel [điện di máy ảnh KTS thống bẳng | Hệ thống |  | Thiết bị chụp ảnh gel điện di, Bàn soi Bàn đọc gel tương thích với các bước ¦Dùng để quan sát và 254/302/312/365 nm hoặc lựa chọn. gel, Isóng: | ảnh kết quả điện di chụp |
| 316 | Máy Iắc ủ nhiệt | Chiếc |  | Máy có tổc độ lẳc ở 1500-3000 vòngphút. Chức [chính xác cao.Tốc độ gia nhiệt nhanh. Máy có hiệu quay siêu ly tâm. Sản [phẩm sử dụng chế độ khóa đặc biệt có thể thực hiện việc thay thế mô-đun nhanh trinh phản năng ứng Ichóng | kiêm soát nhiệt độ có độ ¦Dùng đê Iẳc và kiêm soát nhiệt độ cho các mẫu; hỗ trợ cho quá của các mẫu sinh học ứng phản ứng |
| 317 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc |  | 18-20 cm | Chuân bị hóa chất thực hiện các phản sinh học trong Itích DNA phân ứng |
| 318 | Máy Iắc ngang | Chiếc |  | Loại chuyên chỉnh: 20 vòngphút; Dải tốc độ: 0 300 vòng phút; Bộ hẹn giờ chế độ vận hành và hoat động_ liên tục số kĩ thuật tưong_đưong hoặc cao hon động Thông | đều môi, tốc Trộn độ phản ứng dung tăng |
| 319 | mẫu Máy Iắc trộn Vortex Wizard | Chiếc |  | Kiêu chuyên Jhoạt động: chạm vào mới chạy, thuật tưong đương hoặc cao hơn. động: chạy | Lẳc, trộn, tách mẫu DNA |
| 320 | Máy ủ mẫu điều nhiệt | Chiếc |  | 105 C); Độ chính xác nhiệt độ cao ((40.39C), gia nhiệt nhanh và an toàn; Độ nhất cao (40.2'C). số kĩ Thông | [Dùng để nuôi cấy, ủ ấm môi enzyme,- ứng |
| 321 | Máy PCR gradient nhiệt | Chiếc | 11 | Màn hinh LCD; Công nghệ gia nhiệt nhanh Peltier; Dãi nhiệt độ điễu khiên: 15 100 'C; Độ chính xác nhiệt độ điều khiển: 40,5 'C; Tốc độ gia nhiệt: 6 'Clphút; ¦Dùng cho phản Tốc độ hạ nhiệt: từ 2,5 'C/ phút trong khoảng nhiệt độ phòng và 100 'C; Dung Itích: 96 x 0,2 ml/hoặc đĩa 96 giếngl hoặc 12 dây x 8 0,2 mLldây. ống ống | khuếch đại gen (PCR) ứng |
| 322 | Máy ly tâm | Chiếc |  | vi xử lý với màn hình LCD; Lực ly tâm tối da: trên 12.000 xg; Tốc độ tối da: 13.000 rpm trở số Iên; Rotor góc loại 12 vị trí cho ly tâm 1,5/2,0ml. Thông kĩ thuật ống ' dùng | mẫu Ly tâm tách DNA |

| 323 | Máy li tâm Mini | Chiếc | 5 | MiniSpin Plus; 1,5-2 mL Óng | Tách chiết DNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 | [Máy ly tâm loại nhỏ | Chiếc |  | [Sử dụng cho 0,2 mL | Chuấn bị Mastermix, Tinh sạch DNA |
| 325 | Máy ly tâm lạnh | Chiếc | 2 | Eppendorf: sử 1,5-2 mL, nhiệt độ 4 C ống dụng | Tách chiết DNA |
| 326 | Máy do nồng độ DNA | Chiếc | 2 | DNA Nanodrop One Spectrophotometer | Đo nông độ DNA |
| 327 | Bình ni tơ lỏng | Chiếc | 3 | [Dung tích 20 L, 30 L, 40 L | Bảo ni tơ dùng trong tách chiết DNA quan |
| 328 | Bộ Micropipette | Bộ | 12 | 10 ml; đáp [ứng tiêu chuẩn IVD;_hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích | Tách chiết DNA, PCR, Điện di, Tinh sach sản _phẩm PCR |
| 329 | Máy hút dịch lỏng | Chiếc |  | Tiêu chuẩn kĩ thuật tương đương: Máy hút dịch Aspirator . lỏng | Thiết bị phụ trợ |
| 330 | Máy PCR | Chiếc |  | Hãng sản xuất: Applied Biosystems Life Technologies Nước sản xuẩt: Singapore | Thực hiện phản nhân gen ứng |
| 331 | Máy ly tâm lạnh đa dụng | Chiếc |  | sản xuất: Eppendorf (543OR) Nước sản xuất: Đức Hãng | để ly tâm mẫu Dùng |
| 332 | Tủ an toàn sinh học cấp | Chiếc |  | sản xuât: Esco Nước sản xuất: Singapore Model: AC2-4EI, AHC - 4DI Hãng | Nuôi cấy tế bào nghiệm |
| 333 | Máy định Iượng DNA/RNA | Chiếc |  | sản xuất: Invitrogen- Life Technologies Nước sản xuất: Mỹ Model: Qubit 2.0 Hãng | Định lượng DNA/RNA |
| 334 | Cân phân tích 10-4g | Chiếc |  | Hãng sản xuất: Ohaus Nước sản xuất: Mỹ Model: PA214 | Cân mẫu, hóa chất |
| 335 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc |  | sản xuât: IKA Nước sản xuất: Đức Model: RH basic Hãng | Khuấy mẫu gia nhiệt |
| 336 | Bể ổn nhiệt | Chiếc |  | sản xuât: Eyela Nước sản xuất: Nhật Bản Model: SB- 350 Hãng | Dùng để ổn nhiệt mẫu thí nghiệm |
| 337 | Hệ giải trình tự Genome thế hệ mới thống | Hệ thống |  | Model: Nextseq 500 sản xuất: Illumina Xuất xứ: Singapore Hãng | Giải trình tự Genome |
| 338 | Máy giai trình tự | Chiếc |  | Model: 3500 Hãng sản xuất: Hitachi Xuất xứ: Nhật Bản | Giải trình tự gen |
| 339 | Máy điện di tự động | Chiếc |  | Model: 2100 Bioanalyzer sản xuất: Agilent - Mỹ Xuât xứ: Đức Hãng | Kiểm tra kết tách mẫu; nhân gen quả |

| 340 | Máy ly tâm lạnh Eppendorf ống | Chiếc |  | Model: 5424 R sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức Hãng | Dùng để ly tâm mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 | Máy chụp ảnh gel (GelDoc) | Chiếc |  | Model: DigiDoc It Hãng sản xuất: UVP Xuât xứ: Mỹ | Chụp ảnh kết tách mẫu; nhân gen quả |
| 342 | Buồng khí hậu nhân tạo | Chiếc |  | Model: PL3Hãng sản xuất: LEEC Anh Xuất xứ: Anh | khí hậu Buồng |
| 343 | Máy quang UV/Vis phổ | Chiếc |  | Model: BioSpectrometer Basic Xuất xứ: Đức | Đo quang phổ |
| 344 | Máy PCR | Chiếc |  | sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức Hãng | Thực hiện phản ứng nhân gen |
| 345 | Tủ ấm (Incubator) | Chiếc | 2 | Model: P3C sản xuất: LEEC Xuất xứ: Anh Hãng | Tủ ấm giữ mẫu |
| 346 | Máy soi (UV transluminator) gel | Chiếc | 2 | Model: M-26VHãng sản xuất: UVP Xuất xứ: Mỹ | Kiểm tra kết tách mẫu, nhân gen quà |
| 347 | Máy làm khô mẫu nhanh (SpeedVac) | Chiếc |  | Model: Concentrator plus sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức Hãng | Làm khô mẫu nhanh |
| 348 | Lò lai phân tử (Hybridization Oven) |  |  | Model: HB-1000 xuất: sản UVP Xuât xứ: Mỹ Hãng | Tạo môi trường nhiệt độ ủ lý tưởng cho các thí nghiệm lai |
| 349 | Máy phá vỡ tế bào bằng siêu âm | Chiếc |  | Model: Q55 Hãng sản xuất: Qsonica Xuất xứ: Mỹ | Đồng hóa, phá mẫu, chiết, phá bọt khí vỡ tế bào phân tan, phá hay |
| 350 | Máy ly tâm lạnh đa năng | Chiếc | 2 | Model: 581OR Hãng sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức | Ly tâm mẫu |
| 351 | Máy ủ nhiệt | Chiếc | 2 | Model: Thermomixer C sản xuất: Eppendorf Xuât xứ: Đức Hãng | Dùng cho các enzym; phá mẫu DNA, nuôi cây phản ứng |

| 352 | Máy lắc vortex | Chiếc | 5 | Model: MX-S sản xuất: Dragon LAB Xuất xứ: Trung Quốc Hãng | Máy Iắc mẫu thí nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | Máy Iắc (Shaking Incubator) | Chiếc |  | Model: NB-205QF sản xuất: N-Biotek Xuât xứ: Hàn Quốc Hãng | Máy Iắc mẫu thí nghiệm |
| 354 | Bể ổn nhiệt | Chiếc |  | Model: WNB 22 Hãng sản xuất: Memmert Xuất xứ: Đức | để ổn nhiệt mẫu thí Dùng nghiệm |
| 355 | Hệ thống máy tính hiệu năng cao (HPC) | Hệ thống |  | Model: Dell PowerEdge R730 Hãng sản xuất: Dell Xuất xứ: Malaysia | Hệ máy tính hiệu cao lưu trữ và tích mẫu thống năng phân |
| 356 | máy HPC | Hệ thỗng |  | sản xuất: Liebert Xuất xứ: China Model: F-18, FRI20O, ABK-802 Xuất xứ: Malaysia/lChina Hãng | Các thiết bị cần thiết cho phòng máy như sàn điều hòa, cáp điện, tủ điện-phục vụ nâng; |
| 357 | Máy điện phát | Hệ thống |  | Model: HFW-160 T5 INS 159.OKVA VAOO/SOHZ CEM7 OP/WT Hãng sản xuất: Himoinsa Serial Number: XICH69270 | Máy dự phòng điện |
| 358 | Máy Real-Time PCR | Hệ thống |  | Model: LightCycler@ 96 Hãng sản xuất: Roche Diagnostics Xuất xứ: Thụy Sỹ | Kiểm soát phản PCR theo thời gian thực ứng |
| 359 | Máy sắc ký lỏng | Hệ thống |  | Model: AKTA pure ISOL Hãng sản xuất: GE Healthcare Biosciences Xuất xứ: Thụy Điển | Để tách, nhận biết, định thành trong hỗn hợp. Iượng phần từng |
| 360 | Máy đọc Elisa | Chiếc |  | Model: Elx 800 Sản xuất: BioTex Xuất xứ: Mỹ Hãng | Thiết bị quang đọc đĩa ELISA phổ |
| 361 | Tủ lạnh âm -86oC | Chiếc | 2 | Model: PLATILAB 500 V-4-STD sản xuất: Angelantoni Xuất xứ: Hãng | Bảo quản mẫu, hóa chất |

| 362 |  | Chiếc | 3 | Model: KRYOLAB 300V sản xuất: Angelantoni Xuât xứ: Y Hãng | Bảo quản mẫu, hóa chất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363 | Máy biến nạp tế bào bằng xung điện | Chiếc |  | Model: ECM 630 Hãng sản xuất: BTX Harvard Apparatus Xuất xứ: Mỹ | Dùng xung điện để biến nạp DNA |
| 364 | Máy lọc nước | Chiếc |  | Model: PF3XXXXMI sản xuất: Xuất xứ: Anh Hãng Elga | Lọc nước có độ tinh khiết cao cho thí nghiệm dùng |
| 365 | Máy làm đá vảy | Chiếc |  | Model: FIM 90 W sản xuât: Evermed Hãng | Làm đá vảy phục vụ thí nghiệm |
| 366 | Bộ điện di điện | Chiếc |  | Model: Ettan IPGphor 3 IEF sản xuất: GE Healthcare Biosciences Xuất xứ: Thụy Điển Hãng | Hệ điện di đẳng điện cho khả điện di lớn, tốc độ nhanh và ổn định thống năng |
| 367 | Bộ điện di dứng | Chiếc |  | Model: SE9OO sản xuất: AA Hoefer Xuẩt xứ: Mỹ Hãng | Điện di polyacrylamide biến tính hoặc không biến tính gel |
| 368 | Bộ ôn nhiệt cho bê điện di | Chiếc |  | Model: CSL-CHILLER Hãng sản xuất: CleaverScientific Xuất xứ: Anh | Điều chỉnh nhiệt độ cho hợp cho mẫu chất phù |
| 369 | Kính hiển vi huỳnh quang | Chiếc |  | Model: BX43F sản xuất: Olympus Xuất xứ: Nhật Bản Hãng | Quan sát; soi mẫu |
| 370 | Tủ ấm CO2 | Chiếc |  | Model: 311 sản xuất: Thermofisher Xuất xứ: Mỹ Hãng | Nuôi cấy vi sinh trong môi khí CO2 có độ được kiêm soát nồng trường |

| 371 | Bộ chuyển loại nhỏ (Western Blot) màng | Bộ |  | Model: TE 22 Hãng sản xuất: GE Healthcare Biosciences Xuất xứ: Mỹ | Chuyển protein nhanh chóng và hiệu từ gel sang màng. quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 372 | Tủ lạnh | Chiếc |  | Model: NR-BL348 sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Việt Nam Hãng | mẫu, hóa chất quản |
| 373 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc |  | Model: HV-110 Hãng sản xuất: Hirayama Xuất xứ: Nhật Bản | Tiệt trùng dụng cụ thí nghiệm |
| 374 | Bộ màng Southern blot chuyển | Bộ |  | Model: TE 77 PWR Hãng sản xuất: GE Healthcare Biosciences Xuất xứ: Mỹ | dụng chuyên protein Iên màng lai kỹ thuật Western blotting Ứng |
| 375 | Tủ lạnh giữ mẫu (2- 140C) | Chiếc | 3 | Model: FRL 360 V Hãng sản xuất: Angelantoni Xuất xứ: | Tủ lạnh bảo mẫu, hóa chất quản |
| 376 | Tủ an toàn sinh học | Chiếc | 3 | Model: AC2-4E8 sản xuất: Esco Singapore Xuất xứ: Indonesia Hãng | Nuôi cấy tế bào |
| 377 | Bộ điện di nguồn | Bộ | 5 | Model: EPS 301 sản xuất: GE Healthcare Biosciences Xuất xứ: Trung Quốc Hãng | Nguồn máy điện di |
| 378 | Bộ điện di nguồn | Chiếc |  | Model: EV265O Xuất xứ: Bỉ | máy điện di Nguồn |
| 379 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 3 | Model: PA2102 sàn xuất: Ohaus Mỹ Xuất xứ: Trung Quốc Hãng | Cân mẫu, hóa chất |
| 380 | Cân tích 10-4g phân | Chiếc | 3 | Model: PA214 Hãng sản xuất: Ohaus Mỹ Xuất xứ: Trung Quốc | Cân mẫu, hóa chất |

| 381 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc |  | Model: AREX sản xuất: VELP Xuât xứ: Y Hãng | Khuấy mẫu từ bằng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382 | Bộ điện di ngang cỡ lón | Bộ |  | Model: HE 99X-15-1.5 sản xuất: GE Healthcare Biosciences Năm sản xuất: 2017 Xuất xứ: Mỹ Hãng | Cho sự tách có độ phân giải cao của các mảnh nucleic acid từ 100 bp đến 20 kb phân |
| 383 | Bộ điện di ngang loại nhỏ | Bộ |  | Model: HE 33-8-1.5 Hãng sản xuất: GE Healthcare Biosciences Năm sản xuất: 2017 Xuất xứ: Mỹ | Phân tách các manh nucleicacid |
| 384 | Bể điện di cỡ nhỏ dứng | Chiếc |  | Model: SE 250-10.A-75 Hãng sản xuất: GE Healthcare Biosciences Xuất xứ: Mỹ | Điện di thẳng đứng |
| 385 | Hệ bàn thí nghiệm + tủ hút khí độc thống | Hệ thống | 3 | Model: EFH-4A8 sản xuất: Esco Singapore Model: EFH-4A8 sản xuất:Tân Hà Hãng Hãng | Bàn làm thí nghiệm + tủ hút khí độc |
| 386 | Máy đo pH để bàn | Chiếc | 5 | Model: pH 7110 sản xuất: WTW Xuất xứ: Đức Hãng | Đo pH mẫu, hóa chất |
| 387 | Bàn thí nghiệm áp tường | Chiếc |  | sản xuất: Tân Hà Xuất xứ: Việt Nam Hãng | Bàn làm thí nghiệm |
| 388 | Micropipet đơn kênh điều chỉnh thể tích | Chiếc |  | Model: Research plus sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức Hãng | Hút dịch dung |
| 389 | Micropipet 8 kênh điều chỉnh thê tích | Chiếc |  | Model: Research plus Hãng sản xuất: Eppendorf Xuẩt xứ: Đức | Hút dung dịch |
| 390 | Pipet cho nuôi cấy tế bào dùng | Chiếc | 2 | Model: Pipetboy sản xuất: Integra Biosciences Xuất xứ: Thụy Sỹ Hãng | Hút dung dịch phục vụ nuôi cấy tế bào |
| 391 | Pipet Stepper | Chiếc | 2 | Model: Multipette M4 sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức Hãng | Dụng cụ pipet hỗ trợ Iấy mẫu theo liều |
| 392 | Hệ thiêt bị tích Genotyping công suất Iớn thông phân | Hệ thống |  | Model: SNPline Bao gồm: | Sàng Iọc, Iựa chọn kiêu gen việc ứng dụng kỹ thuật chỉ thị phân tử SNP Genotyping bằng |

| 393 | Thiết bị phân chất phản phối ứng | Bộ | Model: Meridian2 Hãng sản xuất: LGC Genomics | Phân chất phối phản ứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 394 | Thiết bị dán plate | Bộ | Model: Kube sản xuất: LGC Genomics Hãng | Thiết bị dán plate |
| 395 | Thiết bị PCR suất lớn công | Bộ | Model: Hydrocycler2 sản xuất: LGC Genomics Hãng | Thực hiện phản nhân gen Iượng Iớn ứng |
| 396 | Thiết bị đọc dữ liệu phản ứng | Bộ | Model: FLUOstar Omega sản xuất: BMG LABTECH GmbH Hãng | Đọc dữ liệu |
| 397 | Phần mềm xử lý dữ liệu Genotyping | Bộ | Model: KlusterCaller Hãng sản xuất: LGC Genomics | Xử lý dữ liệu |
| 398 | Máy nén khí không dầu 25L | Cái | Model: 2000-25M sản xuất: Jun-Air Hãng | Máy nén khí |
| 399 | Lò cô đặc DNA > 75L | Cái | Model: OFA-110-8 sản xuất: Esco Singapore Hãng | Cô đặc DNA |
| 400 | Máy quang định Iượng axit nucleiclprotein | Cái | Model: NanoDrop Lite sản xuất: NanoDroplThermo Fisher Scientific Mỹ Hãng | Cho phép phân tích với độ chính xác cao với một mẫu cực nhỏ Iượng |
| 401 | Máy lắc đĩa | Cái | Model: MTS 2/4 digital sản xuất: IKA-Đức Hãng | Lắc mẫu |
| 402 | Máy ly tâm spin down | Cái | Mã code: 6770 sản xuất: CorningMỹ Hãng | Ly tâm mẫu |
| 403 | Máy ly tâm đĩa dạng | Cái | Model: Z32HK Hãng sản xuất: Hermle | Ly tâm mẫu đĩa dạng |
| 404 | Cân phân tích | Cái | Model: PX224 Hãng sản xuất: Ohaus Mỹ | Cân mẫu, hóa chất |
| 405 | Máy ly tâm lạnh 48 vị trí 15 ml ống | Cái | Model: Z446K Hãng sản xuất: Hermle- Đức | Ly tâm mẫu |

| 406 | Máy quang UV-Vis phổ | Cái | Model: UV-2600i sản xuất: Shimadzu Nhật Bản Hãng | Đo quang UV-Vis phổ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 | Máy nhân gen thường | Cái | Model: TIOO Hãng sản xuất: Bio-Rad | Thực hiện nhân gen phản ứng |
| 408 | Bàn thí nghiệm áp tường | Chiếc | Kích thước (mm): Dài 1800x 1000 Mặt đá kim sa trung dày 18-20mm Cung cấp bao gôm: khung bàn + chân bàn + hậu bàn bằng thép sơn tĩnh điện màu hoặc màu ghi sân_ Hãng rộng bằng trẳng | Bàn làm thí nghiệm |
| 409 | Máy Vortex | Chiêc | Model: ZX3 Hãng sản xuẩt: Velp | Lẳc trộn mẫu |
| 410 | Pipette thể tích đôi từ 0.5 10 pL, kèm hộp 96 tip thay | Chiêc | Model: Research plus sản xuất: Eppendorf Đức Hãng | Hút dịch dung |
| 411 | Pipette thê tích đôi 96 tip thay | Chiếc | Model: Research plus Hãng sản xuất: Eppendorf Đức | Hút dung dịch |
| 412 | Pipette thê tích thay đôi hộp 96 tip | Chiêc | Model: Research plus Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức | Hút dịch dung |
| 413 | Pipette thê tích thay đôi hộp 96 tip | Chiêc | Model: Research plus Hãng sản xuất: Eppendorf~ Đức | Hút dịch dung |
| 414 | Máy ly tâm mẫu nhanh, có rotor cho strip 8 ống | Chiêc | Model: 5306 Hãng sản xuất: Ohaus-Mỹ | Ly tâm mẫu |
| 415 | Máy nén tạo viên thức ăn | Chiếc | sản xuất: Việt Nam Hãng | Nén tạo viên thức ăn |
| 416 | Máy sây thức ăn cho chuột | Chiếc | sản xuẩt: Việt Nam Hãng | Sây thức ăn cua chuột |
| 417 | Bộ dụng cụ thuật phẫu | Chiêc | Hãng sản xuất: Pakistan | Tách mẫu |
| 418 | Thẻ tai 1-500 | Bộ | Hãng sản xuất: Orchid Scientific-Án Độ | Nhận diện mẫu |

| 419 | Giá treo chuột 29X22XI4cm Tông | Chiêc | Hãng sản xuất: Việt Nam | Giá treo chuột lông |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR - BL351WKVN | Chiếc | Model: NR-BL35TWKVN Hãng sản xuất: Panasonic | Bảo mẫu, hóa chẩt quản |
| 421 | Hệ giải trình tự gen thế hệ mới thống | Hệ thống | MODEL: NovaSeq 6000 sản xuẩt: Illumina Mỹ - Output range: 80 6000 GB SRpR: 65OM 20B- Max RL: Màn hình cam RAM 16G, ô SSD 256G Hoặc Model: Sequel Ile systems sản xuất: PacBio, Mỹ SMRT cell 8M Độc Hifi chính xác > 99%: up to 4M Hoặc MODEL: Miseq sản xuất: Illumina Mỹ Output range: 54OM 15G SRpR: 1 - 25M Hãng ứng cứng Hãng Hãng | Cho phép thời mã hàng triệu trình tự DNA lúc giải cùng |
| 422 | Hệ máy tính hiệu cao (HPC) thống năng | Hệ thông | Hãng sản xuất: Dell, Intel, Mỹ Cấu hình tối thiểu: 16 Node Dell PowerEdge R640 vSAN Ready, Intel Xeon 48 cores (có khả năng mở rộng); Dell PowerSwitch Z9332, NVIDIA@ Connect@ X6 IOOGbE. Có Vmware vSAN. RAM: 384GB, Sratch: 2TB. Khả trữ 1OOOTB Jưu | Lưu trữ và phân tích dữ liệu |
| 423 | Máy giải trình tự Sanger (Series Genetic Analyzers | Chiếc | Model: 3730 DNA Analyzer, 8 capillary. Cat. No. A41046. Gói nâng cấp AB 373OXL SOCM, Cat. No. A42442 HSX:_Applied Biosystems; Mỹ | Giải trình tự gen |
| 424 | Hệ đo dòng chảy tế bào thống | Hệ thống | Model: NovoCyte Advanteon Dx VSB7R4 (CE IVD) xuất: Sản NovoCyte Xuất xứ: Agilent; Mỹ Thông số tối thiểu: 1-3 tia laser; có NovoSampler QTM và API Hãng | Đo đặc tính huỳnh quang và quang học của tể bào đơn hoặc các hạt (như vi sinh vật, nhân qua laser. thông nguồn sáng |
| 425 | cao-UHPLC năng | Hệ thống | Model: Nexera XS inert Xuất xứ: Shimadzu-Nhật Bản Áp suất tối đa: 105 MPa | Để tách, nhận biết, định lượng thành trong hỗn phần từng hợp |
| 426 | Hệ thống sắc ký khối phổ-GCMS lỏng | Hệ thống | Model: TSQ 9610 Triple Quadrupole GC-MS. Cat. No. TSQ 9610-NV-AEI Trace 1610 GC, TSQ 9610 MS, Đầy đủ phụ kiện; dụng cụ tiêu hao; cột; triplus RSH & IOOLS Cơ sở dữ liệu | Kết hợp 2 kỹ thuật GC (sắc ký và MS (khối phổ) khí) |
| 427 | Hệ lọc nước tinh khiết loại II (Water purification system type II) thông | Hệ thống | Model: Pacific TII UV; code- 50132125 sản xuất: Branstead-Thermo Secietific Xuất xứ: Thụy Điển Hãng | Lọc thu nước có độ tinh khiết cao |

| 428 | Hệ DIGE (máy quyét hình ảnh) Ettan TM DIGE Imager thông_ | Hệ thống |  | Hãng sản xuất: GE Healthcare | Hệ hinh ảnh thống quét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 429 | Hệ cắt Gel thống | Hệ thông |  | Model: ProteomeWorks PlusTM Spot Cutter System with PDQuest Basic Excíion Software sản xuất: BioRad, Mỹ Cat. No: 165-7065 Hãng | Hệ thống cắt gel |
| 430 | Hệ thủy phân Investigator Progest thống gel: | Hệ thống |  | Hãng sản xuất: Artisan Scinetific | Hệ thống thủy phân gel |
| 431 | Máy đọc ELISA | Chiếc |  | Model: Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer sản xuất: Thermo Scientific; Mỹ Cat. No. A51119700DPC Hãng | Thiết bị quang đọc đĩa ELISA phổ |
| 432 | Kính hiển vi soi ngược tế quan sát bào (Inverted microscope) | Chiếc |  | Model: Eclipse Ti2-U +DS-Fi3 sản xuất: Nikon Xuất xứ: Nhật Bản + Trung Quốc Hãng | Có khả đảo ngược hình ảnh của mẫu để cho phép sỬ ,dụng quan sát các tế bào và cấu trúc tế bào từ phía năng người |
| 433 | Máy đo nồng độ DNAIRNA | Chiếc |  | Model: NanoDrop- Hãng sản xuất: Thermo Scientific- | dưới lên Đo mật độ quang của các dịch thường với khoảng đo bao trùm cả UV và vùng nhìn thấy dung thông vùng |
| 434 | Hệ đông khô thống | Chiếc |  | Model: FreeZone 12 Liter Console Freeze System sản xuất: Labconco- Mỹ Xuất xứ: Mỹ/Châu Âu Dry Hãng | Đê khô các mẫu từ trung bình đến Iớn hoặc nhiều lô chứa nhỏ dông Iượng |
| 435 | Máy bất hoạt gen trên tế bào IKA | Chiếc |  | Model: NeonTM Transfection System Starter Pack. HSX: ThermoFisher Scientific, Mỹ | Đê chuyên các axit nucleic vào các tế bào vật có vú, bao gồm các tế bào sơ cấp;, tế bào gốc và các tế bào khó chuyển một cách nhanh và hiệu quả_ ẩộng chóng |
| 436 | Hệ chụp ảnh Gel Western Blot Musketeer thống | Hệ thống |  | Model: Musketeer HSX: Serva; Đức Hệ chụp ảnh Gel Western Blot Model: ChemiPRO XS9 HSX: Clever Scientific; Anh thống | Hệ thống chụp ảnh gel huỳnh quang và hóa phát quang cao cấp |
| 437 | Máy ly tâm lạnh đa năng | Chiếc | 12 | Model: 5910 Ri/5430 HSX: Eppendorf; Đức Hoặc Model: 5424 R sản xuất: Eppendorf Xuât xứ: Đức Hãng | Ly tâm mẫu |

| 438 | Máy ly tâm lạnh | Chiếc |  | Model: Refrigerated Centri 5425 HSX: Eppendorf Đức ifuge | Ly tâm mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439 | Máy Real-Time PCR (Real-Time PCR system) | Hệ thống | 3 | Model: MACSQuant VYB Hãng sản xuất: Miltenyi Biotec Xuất xứ: Đức Model: LRTP-A42 Hãng sản xuất: Laptron Anh Xuất xứ: Hàn Quốc | Kiểm soát phản PCR theo thời gian thực ứng |
| 440 | Tủ thao tác PCR (PCR Cabinet) | Chiếc | 2 | Model: UVCIT-AR sản xuất: Biosan-Latvia Xuât xứ: Latvia Hãng | cho trình thao tác và phân tích DNA và RNA. Dùng quá |
| 441 | Máy chụp ảnh gel (GelDoc) | Chiếc |  | Tích hợp UV và LED. Độ Cao, cho khả hiện tín hiệu rât nguồn sáng nhạy: năng phát yếu: | Quan sát và kiểm tra kết quả tách mẫu, nhân gen |
| 442 | Bộ máy ảnh Nikon | Bộ |  | Body Z9 06 S; Nikon Z 50mm f/1.8 S; Nikon Z 14-24mm fl2.8 S; Nikon Z 100-40Omm fl4.5-5.6 và Nikon Z MC 105mm F2.8 VR S Macro) Flash SB-5000 HXS: Nikon; Nhật Bản cùng ông | ảnh mẫu thí nghiệm; mẫu thực địa Chụp |
| 443 | Máy mẫu tự nghiền động | Chiếc |  | Model: Tissuelyser II Cat No 85300 HSX: Qiagen | Dùng để nghiền mẫu tự động |
| 444 | Bể ổn nhiệt (có lắc)- Water bath | Chiếc |  | Thê tích: 4 lít Độ phân giải nhiệt độ: 0.1 %C Độ ôn định nhiệt độ: + 0.1 %C Tốc độ cánh khuấy 250 1000 rpm 01 Thân máy chính kèm theo nẳp | Ổn định nhiệt độ cho mẫu |
| 445 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc |  | Model: SWB-2OL-1 Hãng sản xuất: Cleaver Scientific Xuất xứ: Anh | Khuấy mẫu có sử dụng nhiệt |
| 446 | Máy block nhiệt có lắc | Chiếc | 2 | Model: ThermoMixer@ C, incl 1.5 mL SmartBlock Hãng: Eppendorf; Đức | Ủ mẫu |
| 447 | Máy PCR tốc độ cao với chức gradient 2 chiều năng | Cái |  | Tốc độ gia/giảm nhiệt tối đa: Làm 6,5 Clgiây, Làm mát: 4,5 C/giây, Độ Kích thước (WxHxD): 24,6 x 23,2 x 36,9 cm Màn hình Màn hình LCD cảm 7 inch nóng: ứng | Nhân DNA |

| 448 | Máy lắc vortex | Chiếc |  | Model: VM3O sản xuất: Daihan- Hàn Quốc Hãng | Lắc mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | Máy lắc vortex cho plate | Chiếc | 3 | Model: MixMate sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức Hãng | Lắc mẫu |
| 450 | Máy lẳc ôn nhiệt có làm lạnh (Refrigerated incubator shaker) | Cái | 3 | Model: 777R san xuât: Amerex Instruments Hãng | Bảo mẫu; hóa chất quan |
| 451 | Tủ lạnh -80 C | Chiếc |  | Model: -80 TSX Upright Hãng sản xuất: ThermoFisher Scientific; Mỹ | Bao mẫu, hóa chất quản |
| 452 | Nồi hấp tiệt trùng (Autoclave) > 100 lít | Chiếc | 2 | Model: KTR-4OL sản xuất: ALP-Nhật Bản Hãng | Tiệt trùng dụng cụ thí nghiệm |
| 453 | Hệ lên men tế bào tự 10 lít thống động | Hệ thống |  | Model: BIOCANVAS-LF-SVIOL Hãng sản xuất: Centrion Hàn Quốc | Lên men phòng thí nghiệm |
| 454 | Biobank Series-2 | Chiếc |  | Model: CKD-V08SS013 sản xuất: Biologix-USA Hãng | Bảo mẫu sinh học |
| 455 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 2 | Model: LVA-A14 sản xuất: Labtron Anh Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng | Tiệt trùng dụng cụ thí nghiệm |
| 456 | Bình nito 50 lít Jỏng; | Chiếc | 3 | Model: CKS-L050Q125 sản xuất: CryoKING Hãng | nito bảo quản mẫu Đựng |
| 457 | Micropipette 8 kênh (10- 100 ul) | Cái |  | Model: Research Plus-3-pack sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức Hãng | Hút dung dịch |
| 458 | Lux meter Máy đo độ cường sáng | Chiếc |  | Model: Lux mult imeter Cat. No. 32020 Hãng Stelzner GMBH_CHLB_ Đức | Đo độ cường sáng |
| 459 | Hệ phân tích hợp CTC thống tổng | Hệ thống |  | Model: Celsee PREP4OO & Celsee ANALYZER sản xuất: Capital Bio Hãng | Đếm và thực hiện tích đơn bào CTC trực tiếp từ máu toàn phần phân |
| 460 | Thiết bị chụp ảnh quang học trên động vật | Chiếc |  | Model: VISQUE InVivo Elite Hãng sản xuất: Vieworks; Hàn Quốc | Chụp ảnh quang học trên động vật |

| 461 | Máy làm đá vây |  |  | Model: LFIM-A2I sản xuất: Labtron Anh Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng | Làm đá phục vụ thí nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 462 | Máy sắc ký khí khối phổ | Bộ |  | Model: Agilent 5977B GC/MSD sản xuất: Agilent Mỹ Hãng | Để xác định các hợp chất chưa biết, cho độ phân giải cao và nhiều dữ liệu về điện tử và hóa học của hợp chất |
| 463 | Máy cô quay chân không | Bộ |  | Model: RVO 4OOSD Xuất xứ: Đức Hoặc Model: R210/215 sản xuất: Buchi CHLB Đức Hãng | Tạo môi trường phản ứng chân cô đặc dịch, tách chiết dung môi, sấy khô vật liệu nhạy với nhiệt độ không; dung |
| 464 | Tủ sấy | Chiếc |  | Model: WF-25G Hãng sản xuất: Wiggen Đức Xuất xứ: Trung Quốc | Sấy dụng cụ thí nghiệm |
| 465 | Bom chân không | Chiếc |  | Model: VEI25 Xuất xứ: Trung Quốc | hơi nước ra khỏi một phạm vi không gian giới hạn, khép kín lỏng |
| 466 | Bể rửa siêu âm | Chiếc |  | Model: Elmasonic S70 Hãng sản xuất:ELMA Đức | Làm siêu âm bằng sạch sóng |
| 467 | Đèn soi sắc ký | Chiếc |  | Model: WFH-203B sản xuất: JingKe- Trung Quốc Hãng | Đèn UV soi sắc ký bản mỏng |
| 468 | Máy đo độ nhớt hiện số | Chiếc |  | Model: ALPHA L Wiggens Đức Xuất xứ: Trung Quốc Hãng: | Xác định độ nhớt tuyệt đối của chất lóng |
| 469 | Máy đo độ tan rã | Chiếc |  | Model:BJ-2 sản xuất: TaisiteLab Sciences Inc Mỹ, Trung Quốc Hãng | Kiểm tra độ tan rã của thuốc viên |
| 470 | bột | Chiếc |  | Model: BEP2 sản xuất: Copley Scientific Anh Hãng | Kiêm tra độ trơn chảy của bột tuân theo dược điển châu âu và Mỹ |
| 471 | Máy Hóa Mẫu IKA T 50 digital ULTRA-TURRAX@ Đồng | Chiếc |  | Model: T 50 Digital xuất: sản IKA- Đức Hãng | Đồng hóa mẫu |
|  | Bàn thí nghiệm trung tân | Hệ thống | 3 | Xuất xứ: Việt Nam | Bàn làm thí nghiệm |
| 473 | Xe đẫy bẳng thép không | Cái | 3 | Model: TL LFS7OO sản xuất: LFS Xuất xứ: Việt Nam Hãng | Xe đẩy đồ thí nghiệm |

| 474 | Tủ hút | Hệ thống |  | Bôn rửa: KT trong: W160*195*1O0mm được làm vật liệu nhựa PP hóa chất, Bộ lọc than cacbon hoạt tính giúp hấp thu khí độc Trong tủ được thiết kế Đèn_Led băng chống | Hút khí độc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 475 | Máy do pH để bàn | Chiếc | 5 | Model: HI 2210-02 sản xuất: Hanna Xuât xứ: Romani Model: pH 7110 sản xuất: WTW Xuất xứ: Đức Hãng Hãng | Đo pH mẫu thí nghiệm; hóa chất |
| 476 | Máy Gradient | Chiếc |  | MODEL: GTC96S Nước sản xuất: Anh | Máy nhân gen có chu trình gia nhiệt đa gradient |
|  | Bơm chân không | Chiếc |  | Model: VEI25 Xuất xứ: Trung Quốc | Tạo môi trường chân hoặc gẩn chân không không |
| 478 | Hệ lên men Bioreactor 10 Lít thống | Hệ thống |  | Xuất xứ: Hàn Quốc Model: ST-S | Lên men phòng thí nghiệm |
| 479 | Máy khô Eyela dông | Hệ thống |  | Model: FDU-1200; Hãng sản xuất: EYELA Nhật | Bảo mẫu |
| 480 | Tủ cấy vô loai thổi dọc trùng | Chiếc |  | Dai Han Xuất xứ: DaiHan Hàn Model: DH.WLCVI8OO Hãng: quốc | Nuôi cấy mô tế bào |
| 481 | Máy soi gen tia cực tím (Blue light transillumina tỏ | Chiếc |  | Hãng: Miulab Model: DUT-48 Xuất xứ: quốc Trung | Kiểm tra kết quả nhân gen |
| 482 | Hệ Điện Di Gel Gradient Biến Tính Thống | Hệ thống |  | Model: VSZOWAVE-DGGEKIT Cleaver Scientific, Xuât xứ: Anh Hãng: | Quan sát và kiểm tra kết tách mẫu, nhân gen quả |
| 483 | Tủ Vi Khí Hậu | Hệ thổng |  | Mã: HPP75O Memmert Xuất xứ: ĐỨc Hãng: | Để bào quản các mẫu thử nghiệm ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm chính xác |
| 484 | Máy PCR | Chiếc | 8 | sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức Hãng | Thực hiện phản nhân gen ứng |
| 485 | Tủ lạnh -86 C | Chiếc |  | Công suất tiêu thụ điện: 7.6 kwh Độ nhất trong tủ lạnh: 7.2 oC Nhiệt phát ra: 316 W Thời gian làm ấm từ -850C đến OoC (tủ đầy 2/3) khoảng: 51 giờ 55 phút | Bảo mẫu, hóa chất quản |

| 486 | Tủ lạnh -4OoC | Chiếc | 2 | Model: LUF-B45 sản xuất: Labtron Anh Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng | Bảo mẫu, hóa chất quan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 487 | Tủ lạnh bảo quản | Chiếc |  | Model: LPRF-A22 sản xuất: Labtron Anh Nước sản xuất: Hàn Quốc Hãng | Bão mẫu, hóa chất quản |
| 488 | Tủ lạnh | Chiếc |  | Model: NR-BL348 sản xuất: Panasonic Xuất xứ: Việt Nam Hãng | Bảo quản mẫu; hóa chất |
| 489 | Bộ điện di nguồn | Bộ |  | Model: EPS 301 sản xuất: GE Healthcare Biosciences Xuất xứ: Trung Quốc Hãng | Nguồn điện di |
| 490 | Bộ điện di ngang loại nhỏ | Chiếc |  | Model: HE 33-8-1.5 sản xuât: GE Healthcare Biosciences Xuât xứ: Mỹ Hãng | Phân tách các mảnh nucleicacid |
| 491 | Máy điện di ngang cỡ vừa | Cái |  | Model: LHES-CIO Hãng sản xuất: Labtron Anh Xuât xứ: Anh | Điện di |
| 492 | Máy điện di ngang | Cái |  | Bao gôm: Bộ nguỗn, bê hệ thỗng đèn Led và kính lọc Kích thước gel: 78 * 100 mm Thể tích đệm: 400 ml Sức chứa mẫu: 10 đến 30 Vật liệu đúc Polycarbonate Sổ Iược: 3 gel, gel: hàng | Kiểm tra kết tách mẫu, nhân gen trên agarose quả |
| 493 | Micropipet đon kênh điều chỉnh thể tích | Bộ |  | Model: Research plus Hãng sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức | Dùng để hút nhả dung dịch |
| 494 | Bộ Micropipet và đỡ (Micropipett) giá | Bộ | 8 | Model: Research Plus-3-pack sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức Hãng | Giá đỡ và hút dịch dung |
| 495 | Micropipet 8 kênh điều chỉnh thê tích | Bộ |  | Model: Research Plus Hãng sản xuất: Eppendorf Xuất xứ: Đức | Hút dịch dung |
| 496 | Cân phân tích 5 số lẻ (5 decimal) | Chiếc | 8 | Model: Vibra LF 225DR Hãng sản xuất: Shinko Denshi Xuất xứ: Nhật Bản | Cân mẫu, hóa chất |

| 497 |  | Chiếc | 10 | Model: MDF-U5412-PB sản xuất: PHCbi Xuất xứ: Nhật Bản Hãng | Bảo mẫu; hóa chất quản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 498 | Tủ lạnh giữ mẫu (2- 1OoC) | Chiếc | 10 | Model: TSVZORPSA sản xuất: Thermo ScientificTM , Mỹ Hãng | Bão mẫu; hóa chất quản |
| 499 | Tủ lạnh loại nhỏ | Chiếc | 8 | Model: MPR-414F-PB sản xuất: PHCbi (Panasonic) Xuất xứ: Nhật Bản Hãng | Bảo mẫu, hóa chất quan |
| 500 | Máy ly tâm mẫu nhanh lắng | Cái |  | Tổc độ ly tâm tối da: 14.500 rpm Thời gian cài đặt: 15s đến 99 phút với chức chạy liên tục Thời gian tăng tốc: < 18 s Thờị gian tốc: < 14 s Độ ồn: < 52dB(A) Số rotor thế: 2 Kích thước WxDxH): 22.5 x 23.0 x 13.0 cm năng giảm thay | Ly tâm mẫu |
| 501 | Hộp vận chuyển mẫu lạnh (Cryogenic sample transport) | Hộp | 8 | Model: BCS-514 Hãng sản xuất: Biocision-Brooks Xuất xứ: Mỹ | Bảo quản mẫu; hóa chất |
| 502 | Bàn thí nghiệm áp tường | Hệ thống | 30 | Xuất xứ: Việt Nam | Bàn làm thí nghiệm |
| 503 | Ghế ngồi thí nghiệm | Cái | 42 | Xuất xứ: Việt Nam | Ghế ngồi thí nghiệm |
| 504 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Chiếc |  | sản xuất: Esco Nước sản xuất: Singapore Model: AC2-4EI, AHC- 4DI Hãng | Nuôi cấy tế bào |
| 505 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Chiếc |  | Model: LBS2-A32 Hãng sản xuất: Labtron Anh Xuất xứ: Hàn Quốc | Nuôi cấy tế bào |
| 506 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | Thiết bị | 3 | Dnase: < Angml Tank chứa nước: 30 lit | Lọc nước |
| 507 | Máy soi gel (UV transluminator) | Chiếc | 8 | Model: M-26VHãng sản xuất: UVP Xuất xứ: Mỹ | Kiểm tra kết quả tách mẫu; nhân gen |
| 508 | Kính hiển vi thường | Chiếc |  | Model: BX43 Olympus-Nhật | Quan sát, soi mẫu |

| 509 | Kính hiển vi (Kính hiển vi hai mắt) | Chiếc | Model: BX43 Olympus-Nhật Model: LBM-AlI sản xuất: Labtron Anh Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng | Quan sát, soi mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 510 | Hệ máy Flow Cytometry thống | Hệ thống | Model: BD FACSLyricTM Cytometry sản xuất: BD Becton Dickinson Nước sản xuất: Mỹ Flow Hãng | Đếm tế bào |
| 511 | Tủ ấm nuôi Iắc | Cái | Dung tích: 83 L Dải nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5oC đến 6OoC Biên độ Iắc: 20, 30 (tiêu chuẩn) , 40 mm Tốc độ lắc: 10 -300 vòngphút Kích thước (WxDxH): 540x850x625mm | Tủ ấm ủ mẫu có Iắc |
| 512 | Tủ ấm CO2 | Cái | Model: WCI-180 sản xuất: Wiggen Đức Xuất xứ: Trung Quốc Hãng | Nuôi cấy mẫu |